Электр тізбегі дегеніміз не? Толық тізбек  үшін және тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын жазыңыз

Тұрақты ток тізбегі дегеніміз не? электр тізбегі элементтерінің жал,ану әдістері, кіріс кедергісін анықтау.

Түйін, тармақ, контур дегеніміз не? Тізбектің актив және пассив бөлігі.

Электр тізбегі дегеніміз не? Қарапайым және күрделі электр тізбегі.

Кирхгоф заңдары. Тармақ, контур, түйін дегеніміз не?

Айнымалы ток тізбегі. Комплекстік түрдегі Кирхгоф заңдары

Жұлдызшадан ұшбұрышқа түрлендіру. Күрделі электр тізбегін есептеу тәсілдері

Электр тізбегі токтың түріне байланысты қалай бөлінеді.  Электр тізбегінің жалғану түрлері.

Үш фазалы жүйе. «Үшбұрыш-үшбұрыш» қосылу сұлбасы кезіндегі параметрлерді анықтау.

Ұшбұрыштан жұлдышаға түрлендіру. Тұрақты токты есептеу әдістері?

Электр тізбегі дегеніміз не? Электр тізбегінің негізгі элементтері. Қарапайым жәнее күрделі электр тізбекттері.

Айнымалы ток тізбегі. Период, жиілік, фаза, амплитудлық және әсерлік мәндер ұғымдарына сипаттама беріңіз.

Пассив элементтер үшін Oм заңы. Қабылдағыштарға мысал келтіріңіз.

Электр тізбегін түрлендіру әдістері

Бір фазалы синусоидалы ток тізбегі дегеніміз не? Реактив кедергілерді анықтау.

Ом заңы.Тұрақты токты есептеу әдістері?

Актив элементтер үшін Ом заңы. Электр тізбегінің қорек көздері

Электр тізбегі дегеніміз не? Жұлдызшадан ұшбұрышқа түрлендіру. Күрделі электр тізбегін есептеу тәсілдері

Бір фазалы синусоидалы ток тізбегінің элементтері. Синусоидалы ток тізбегіне арналған Кирхгоф заңдары мен Ом заңы.

Бір фазалы синусоидалы ток тізбегінің элементтері. Сыйымдылық элементі.

Үш фазалы электр тізбегіне сипаттама беріңіз. Үш фазалы жүйе, фаза, симметриялық жүйе, фазалардың жалғану әдістері.

Сызықтық және фазалық кернеуге сипаттама беріңіз. Олардың өзара қатынасын жазыңыз. Кернеулердің векторлық топографиялық диаграммасы.

Синусоидалы ток тізбегіндегі қуаттар балансы.

Екі түйіндер әдісі. Есептеу реті.

Тұрақты ток тізбегінің потенциалдық диграммасын тұрғызу шарты, мысал келтіріңіз

Магнит тізбегі дегеніміз не?

Үш фазалы генертордың орамдарын жалғау тәсілдері.

Магнит тізбегінің алмастыру сұлбасы мен вебер амперлік сипаттамасы.

Үш фазалы қабылдағыштарды үшбұрыштап жалғау

Қабаттасу әдісі. Есептеу реті .

Контурлы токтар әдісі. Есептеу реті.

Магнит тізбегін есептеу әдістері қандай? Графиктік есептеу әдісіне сипаттама беріңіз.

Синусоидалық  ток тізбектерін есептеу әдістері

Түйіндік потенциалдар әдісі. Есептеу реті.

Электр магниттік өріс дегеніміз не?

Токтар резонансы. Токтар резонансы режимінің ерекшеліктері

Кернеулер резонансы. Кернеулер резонансы режимінің ерекшеліктері

Айнымалы электрлік тізбегін есептеу кезінде векторлық диаграмма құру реті

Активті реактивті және толық қуат, қуат үшбұрышы

Төрт полюстік дегеніміз не, оның түрлері.

Индуктивті  элементі бар синусоидалы ток тізбегі. Сұлбасын салып мысал келтіріңіз

Үш фазалы қабылдағыштарды үшбұрыштап жалғау кезіндегі токтар мен кернеулерді анықтау. Топографиялық диаграмма

Ұзын желі, оның алмастыру сұлбасы.

Контурлы токтар әдісі. Есептеу реті.

Электр сүзгілері дегеніміз не? Олар қандай түрлерге жіктеледі?

Синусоидалық  ток тізбектерін есептеу әдістері

Параметрлері таратылған желілер дегеніміз не?

Электр тізбектерінің параметрлерін өлшеу құралдары. Олардың тізбекке жалғануы.

Үшінші сұрақ ЕСЕП