Лекция 6

Проектирование бассейнов и фонтанов

Проектирование бассейнов и фонтанов актуально при оборудовании частных домов и коттеджей. Установка бассейнов и фонтанов требует подведения не только систем водоснабжения и канализации, но и целого ряда инженерных систем, включая насосы, фильтры, очистители и др. Естественно, что все эти работы требуют соответствующего проектного оформления, отсутствие которого может привести к дополнительным расходам.

Проектирование бассейнов и фонтанов позволит определить объем необходимой работы, сроки строительства и точное количество материалов, необходимых на всех этапах, отраженных в проекте. Поскольку установка бассейнов и фонтанов - дело далеко не простое и не дешевое, доверить его следует только квалифицированным специалистам, гарантирующим качественное выполнение всего комплекса работ, начиная с процесса проектирования. Как правило, проектирование бассейнов и фонтанов состоит из:

• Разработки архитектурного проекта и дизайна.

• Разработки статического проекта.

• Конструктивной части.

Архитектурный проект и дизайн-проект разрабатываются в строгом соответствии со строительными нормами, но с учетом пожеланий заказчика. Здесь учитываются и прорабатываются многие факторы, такие как форма, размер, глубина бассейна или фонтана, материалы и оборудование, необходимые инженерные сети, схемы фильтрования, а также в проекте найдут отображение все сопутствующие элементы и схемы электромонтажных работ (подсветка) и монтажа труб и другие работы. В архитектурном проекте найдут отражение дизайнерские решения, так как в этом случае, чтобы избежать ошибок в последующем монтаже, проектирование будет зависеть от выбора типа и формы бассейна.

Разработка статического проекта включает определение вида грунта, то есть самого основания, расчет устройства чаши, а также выбор необходимого материала. В эти расчеты также могут быть включены расчеты несущих конструкций в том случае, если бассейн устанавливается высоко над землей и, следовательно, будут применяться железобетонные или металлические опоры.

Конструктивная часть включает реализацию разработки устройства бассейна или фонтана с учетом выбранных отделочных и гидроизоляционных покрытий. Рассчитываются такие факторы, как класс и слой бетона, количество и диаметр арматур, процент армирования, расположение точек подключения водопровода, канализации, расположение форсунок и сливов.

Проектирование бассейнов и фонтанов проходит следующие этапы работы.

·  Получение исходных данных – это информации об особенностях грунта, размерах, месте расположения и функциональности конструкции с учетом расположения систем водоснабжения и канализации. Проектирование фонтанов, кроме того, включает информацию о типе устройства, вспомогательных элементах, таких как, например подсветка, фильтры, очистители и др.

·  Определение стоимости и сроков - эти параметры зависят от тех исходных данных, которые были получены на первом этапе.

·  Разработка технического задания.

·  Разработка проекта бассейнов и фонтанов - (производится в соответствии с государственными нормативными актами и содержит размеры объектов, планы разводки инженерных коммуникаций, схемы подключения водопроводов и канализации, необходимое оборудование). Проект бассейна или фонтана после разработки согласовывается с соответствующими инстанциями.

·  Монтаж инженерных систем - совершается после закупки оборудования, включенного в согласованный и утвержденный проект.

·  Пусконаладка оборудования – завершающий этап, в результате которого проверяется правильность проведенных работ и грамотная реализации проекта.