# Лекция 13

# ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА (СПОРТЗАЛА ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБА)

Надежные инженерные коммуникации для спортивно-оздоровительного комплекса являются крайне необходимыми. Безупречно функционирующие системы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, тепло и холодоснабжения позволят администрации и владельцам комплекса сосредоточиться исключительно на организации своего бизнеса.

Вентиляция и кондиционирование. Система вентиляции и кондиционирования воздуха спортивно-оздоровительного комплекса играет ключевую роль. При активных занятиях спортом в помещениях, где находится большое количество людей, резко падает содержание кислорода, растет концентрация углекислого газа, увеличивается влажность, повышается температура. Санитарные нормы не рекомендуют находиться в таких условиях, так как это вредно для здоровья. Поэтому необходимо, чтобы системы вентиляции и кондиционирования в спортивно-оздоровительном комплексе работали безупречно.

- Водоснабжение и канализация. Система водоснабжения и канализации спортивно-оздоровительного комплекса имеет свою специфику и особенности. В частности, потребуется произвести разводку воды и канализации для многочисленных душевых, также необходимо организовать циркуляцию и дезинфекцию воды из бассейна. При проектировании нужно учитывать значительный расход воды, что потребует коммуникаций значительной мощности. Оборудование на таких объектах эксплуатируется очень активно, поэтому к его выбору придется подходить очень тщательно. Система водоснабжения и канализации спортивно-оздоровительного комплекса – это сложный технический комплекс.

- Тепло и холодоснабжение. Система тепло и холодоснабжения спортивно-оздоровительного комплекса имеет свои особенности. Например, в спортивных и тренажерных залах не требуется поддерживать высокую температуру, так как здесь значительное тепло выделяется при занятиях. А вот организовать регулировку подачи тепла и холода в каждом зале нужно обязательно. Если при проектировании, строительстве и монтаже учесть такие особенности, то можно добиться существенной экономии на тепло и холодоснабжении спортивно-оздоровительного комплекса.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый владелец коммерческого здания желает, что бы его недвижимость, была исправна и имела высокий уровень эффективности эксплуатации. Техническое обслуживание спортивных сооружений способствует долгому сроку службы, так как обеспечивает своевременный контроль всех коммуникационных систем здания:

- водоснабжение;

- системы вентиляции;

- системы кондиционирования помещений;

- отопительная система;

- электроснабжения;

- охраны и видеонаблюдение;

- комплексное инженерное облуживание

Сервисное обслуживание спортивных комплексов так же подразумевает разные виды ремонтных работ, которые могут выполняться снаружи и внутри помещения, начиная от демонтажа, заканчивая финишной отделкой помещения или здания.

Но есть специфические технические нюансы, на которые стоит обратить особое внимание, поскольку отдельные системы работают намного интенсивней и более подвергаются поломкам или нарушениям в работе.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Для спортивных комплексов большую роль играет урегулирование систем вентиляции и кондиционирования. Это обосновано тем, что эти системы способствуют установлению нужного микроклимата в помещении, где накапливается большое количество тепла и влаги. Сервисное обслуживание спортивных сооружений, главным образом заключается в контроле приемлемой атмосферы для данной сферы деятельности.

Требования к спортивным комплексам более глубокие, чем к жилым помещениям. Контроль и поддержка систем кондиционирования и вентиляции проводится соответственно выполненным требованиям и нагрузки зала.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В независимости от размеров объекта или сложности инженерных конструкций, обеспечение эксплуатации системы водоснабжение выполняется в соответствии со всеми нормативными и техническими требованиями. Компания «ЕвроХолод» производит контроль над бесперебойным и регулярным водоснабжением, включая все детали системы.

Техническое обеспечение спортивных объектов координирует гарантийные обязательства  поставщиков, которые поставляют оборудование, а так же выполняет организацию и контроль монтажных работ подрядчиками.

## РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Разработка инженерных систем – важный этап проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса. Объекты оснащаются системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, пожарной канализации, электроснабжения, освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха, связи, противопожарной и охранной сигнализации. Отопительное оборудование подбирается исходя из нормативной температуры для помещений различного назначения. При проектировании воздушного отопления допускается применение технологии рециркуляции воздуха. С целью обеспечения помещений чистым воздухом комплекс оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением. Спортивные залы, раздевалки и душевые оснащаются мощными автономными вентиляционными системами. Технические характеристики и номенклатура вентиляционного и отопительного оборудования определяются в зависимости от стандартных норм воздухообмена, влажности, подвижности воздуха для различных категорий помещений.

Система водоснабжения оснащается приборами учета. Удаление сточных вод осуществляется через хозяйственно-бытовую канализацию. При проектировании комплекса предусматривается основное, аварийное и эвакуационное освещение. Уровень освещенности спортивных залов определяется по специальным нормам электрического освещения спортивных сооружений ВСН 1-73.

Для эффективного автоматизированного управления инженерным оборудованием  организовывается надежная система диспетчеризации. Инженерно-технические решения принимаются с учетом требований энергосбережения и охраны окружающей среды. При разработке проекта предусматриваются специальные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Комплекс оснащается системой пожаротушения и автоматического оповещения о пожаре, прорабатывается оптимальная схема путей эвакуации, организовываются специально оборудованные пожарные посты.

## ЦЕНА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ. ONLINE-КАЛЬКУЛЯТОР

Чтобы оценить стоимость проектирования, монтажа, оборудования и материалов для системы кондиционирования, воспользуйтесь нашим online-калькулятором:

Выберите тип помещения/здания:

Кондиционирование

Кондиционирование не столько «остужает», сколько создаёт специфический микроклимат в соответствии с заданными параметрами. К числу этих параметров могут относиться не только температура, но и влажность, чистота воздуха, уровень содержания в нём примесей и т.п.

Холодоснабжение

Системы холодоснабжения применяются тогда, когда есть потребность в том, чтобы искусственно «остудить» объект.

Вентиляция

Вентиляция — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха, фильтрация, подогрев или охлаждение