Ақпараттық-басқару жүйесі.

#

Өлшеу жүйесі.

#

Өлшеу-ақпараттық жүйесі.

#

Ақпараттық-басқару жүйесінің ерекшеліктері.

#

Кәсіпорынның ақпараттық жүйесінің иерархиялық құрылымы.

#

Технологиялық процестің мониторингі.

#

SCADA жүйесін қолдану саласы.

#

SCADA жүйесінің анықтамасы.

#

Mes (Manufacturing Execution Systems) жүйесінің ұғымы.

#

Mes (Manufacturing Execution Systems) жүйелерінің функциялары.

#

ERP (Enterprise-Resource Planning) жүйелерінің ұғымы.

#

ERP (Enterprise-Resource Planning) жүйелерін тағайындау.

#

OLAP (OnLine Analytical Processing) жүйесі ұғымы.

#

OLAP (OnLine Analytical Processing) технологиясының принциптері.

#

ТП АБЖ бағдарламалық қамтамасыз ету.

#

Төменгі деңгейдегі бағдарламалық қамтамассыз ету.

#

OPC Ole for Process Control деректермен алмасу технологиясы.

#

Нақты уақыттағы операциялық жүйелерді қолдану ерекшеліктері.

#

SCADA жүйелерінің негізгі компоненттері жүйенің жұмыс істеуін және басқару алгоритмдерін орындауды жүзеге асырады.

#

SCADA жүйесінің негізгі функциялары.

#

SCADA жүйелерінің бағдарламалау тілдері.

#

SCADA жүйелерінің аудармашылары.

#

SCADA жүйелерінің компиляторлары.

#

SCADA жүйелерінің адам-машина интерфейсі.

#

HMI функционалдығын техникалық іске асырудың 2 тәсілін сипаттаңыз.