Электр аппараттарының негізгі түсініктері. Электр аппараттардың қорғаныш қаптамалары

#

Электр аппараттарының жіктелуі. Механикалық және климаттық факторлардың электр аппараттарға көрсететін  әсері

#

Электр аппараттарға қойылатын талаптар

#

Электр аппараттардағы электродинамикалық күштемелер

#

Электр аппараттардағы электродинамикалық күштемелерді есептеу әдістері

#

Электродинамикалық күштемелердің әсер ету бағыттары

#

Параллель өткізгіштер арасындағы электродинамикалық күштемелер

#

Орамдағы, катушкалардағы және катушкалар арасындағы электродинамикалық күштемелер

#

Электр аппараттарының электродинамикалық беріктігі. Механикалық резонанс

#

Электр аппараттардың қызыуы. Электр аппараттардағы белсенді шығындар

#

Жылу беру әдістері. Жылу өткізгіштік

#

Жылу беру әдістері. Конвекция

#

Жылу беру әдістері. Жылу сәулеленуі

#

Қалыпты қызу режімі

#

Қысқа тұйықталудағы қызу

#

Электр аппараттарының термиялық беріктілігі

#

Электрлік түйіспелер. Электр түйіспелерінің өтпелі кедергісі. Өтпелі кедергінің түйіспелер материалына, температура мен қысымға тәуелділігі

#

Қатты металл түйіспелердің конструкциясы. Қозғалмайтын жиналмалы және бөлінбейтін түйіспелері

#

Түйіспелердің жұмыс істеу режимдері. Түйспелердің  материалдары

#

Қатты металл түйіспелердің конструкциясы. Қозғалмалы ажыратылмайтын түйіспелі байланыстар

#

Қатты металл түйіспелердің конструкциясы. Ажыратылатын түйіспелер

#

Сұйық металл түйіспелері

#

Электр доғасы. Электр доғасының ерекшеліктері

#

Электр доғасы. Катод аймағындағы құбылыстар

#

Электр доғасы. Доғалық бағананың ауданы. Доғаның энергиялық балансы

#

Электр доғасы. Анодтың аймағындағы құбылыстар

#

Тұрақты ток доғасы. Статикалық вольт-ампер сипаттамасы

#

Тұрақты ток доғасы. Доғаның тұрақты жану және сөндіру шарттары

#

Тұрақты ток доғасы. Динамикалық вольт-ампер сипаттамасы

#

Айнымалы ток доғасы. Белсенді жүктеме ажырату