Лекция § 20. Цели и задачи наблюдения за деформациями зданий и сооружений

В процессе строительства и после завершения строительства крупных городских объектов, зданий, сооружений, промышленных предприятий и др. в их пространственном положении происходят различные изменения против проекта, которые принято называть деформациями. Эти деформации возникают от сильного и постоянного давления соответствующего объекта на подстилающие фундаменты грунты. При более или менее равномерном сжатии грунтов происходит равномерная осадка сооружения или здания, при неравномерном сжатии грунтов осадка имеет неравномерный характер и может привести со временем к перекосам, прогибам, кренам и другим видам изменений, которые в совокупности называются деформациями.

Изменения в горизонтальном положении сооружения называются сдвигом, а в вертикальном — осадками, а если они происходят одновременно, то это приводит к кренам.

Геодезические наблюдения предназначены для получения числовых характеристик деформаций по времени, которые дают как величины деформаций, так и их вид, одновременно они могут служить основанием для разработки и осуществления мер по предотвращению возможных катастрофических последствий.

Результаты геодезических наблюдений за деформациями всегда достоверные и обладают большой точностью. В настоящее время точность этих наблюдений находится в пределах 1 мм, для уникальных сооружений она может потребоваться на порядок выше, т. е. 0,1 мм. Для получения столь высокой точности заблаговременно разрабатывается методика наблюдений и подбираются соответствующие высокоточные геодезические приборы. В настоящее время такие наблюдения ведутся за фундаментами ускорителей заряженных частиц в СССР.

Следует подчеркнуть, что в нашей стране по вопросам геодезических наблюдений за деформациями крупных зданий и сооружений накоплен большой опыт и создан парк высокоточных геодезических приборов.