Күштік трансформаторларды монтаждау. Трансформаторлардың шартты белгілері

#

Күштік трансформаторларды монтаждауға арналған нормативтік құжаттар

#

Трансформаторларды монтаждау жұмыстарын жүргізу

#

Трансформаторды іске қосу: қабылдау сынақтары, сынақты

#

Трансформаторларды кептіру

#

Күштік трансформаторлардың эксплуатациялық жұмысына арналған нормативтік құжаттар.

#

Трансформаторларды тексеру. Трансформаторлардың жұмыс режимдері

#

Электр машиналарды монтаждау. Токтың түрі, қуаты, қорғаныс дәрежесі, салқындату әдісі, конструкциясы және монтаждау (бекіту) әдісі бойынша электр машиналардың жіктелуі

#

Қозғалтқыштардың электр сұлбалары. Белгілеуі(Маркировка)

#

Электр қозғалтқыштарын негізге (іргетасқа) монтаждау (бекіту). Іргетастың (фундаментың) құрылысы, тірек тіреушісі(опорное крепление).

#

Электр қозғалтқыштарын негізге (іргетасқа) монтаждау (бекіту). Салазкалардың тағайындау, параметьрелерді  туралау

#

Электр қозғалтқыштарын электр желісіне қосу. жерге қосу

#

Электр сымдарын монтаждау. Электр сымдарының түрлері және олардың қолданылу саласы

#

Кабельдік және сымдық сымдар. Құбырлардағы сымдар

#

Науалар мен жәшіктерге электр сымдарын монтаждау # Электр сымдарының сымдары мен кабельдерінің өткізгіштерін қосу, тармақтау және тоқтату

#

Шина монтаждау. Шиналардың түрлері және олардың қолданылу аясы

#

Шиналардың құрылысы

#

Шина монтаждау. Қабылдау сынақтары

#

Шинаны монтаждау қауіпсіздігі

#

Трансформаторлардың оптималды жұмыс режимін анықтау

#

Күштік трансформатордан май сынамасын алу

#

Электр сымдарды және кабельдерді қосу

#

Тарату шинасын монтаждау

#

Трансформатор майының эксплуатациясы

#

Трансформатор майының сипаттамасы

#

Трансформатор майының тозу процесін бәсеңдету шаралары

#

Электр сымдардың мен кабельдерін жалғану жолдары

#

Шиналардың таңбалауы

#

Трансформаторлардың оптималды жүктемесін анықтау

#

Шиналардың таңбалауы