Реконструкция

1 Что такое Реконструкция зданий и сооружений

2 Цель реконструкции жилого фонда

3 Социальные задачи реконструкции

4 Градостроительные задачи реконструкции

5 Цель реконструкции действующего промышленного предприятия

6 Расширение действующих предприятий

7 Физический и материальный износ здания

8 Моральный износ здания

9 Экономический срок службы

10 Этапы проектирования комплексной реконструкции жилых кварталов

11 Как устанавливается нормативный срок службы конструкций

12 Государственный пожарный надзор МЧС РК

13 По каким признакам представляется комплекс особенностей реконструкции гражданских зданий.

14 Особенности реконструкции производственных зданий.

15 Состав проекта организации строительства (ПОС) реконструкции

### 16 . Исходные материалы для разработки ПОС реконструкции.

### 17 ППР (Проект производства работ) по реконструкции и модернизации жилых и общественных зданий.

### 18 . Календарный план работ при реконструкции.

19 Какими способами устраивают временные автомобильные дороги на реконструируемом предприятии

20 Работы и мероприятия по защите эксплуатируемых зданий и сооружений, технологического оборудования, инженерных сетей на период реконструкции проводятся по следующим направлениям:

### 21 Качество строительства

### 22 Качество потребительское и качество производственное

### 23 Внутренний технический контроль

### 24 Оперативный контроль за производством работ

### 25 Особенности проведения земляных работ при реконструкции промышленных и гражданских зданий

### 26 Метод  уплотнения грунта трамбованием

### 27 Технология крепления стенок  глубоких котлованов с помощью «Берлинской  стенки»

### 28 Траншейные дренажи

### 29 Галерейный дренаж

### 30 Иглофильтры

### 31 Механическое закрепление грунтов оснований

### 32 Усиление оснований за счет понижения уровня грунтовых вод

33 Качество работ по закреплению (усилению) контролируют:

34 Инъекционные способы укрепления грунтов.Инъекция растворов

### 35 Цементация грунтов

### 36 Глинизация грунтов оснований

### 37 Что такое Железобетонная «рубашка»

### 38 Пересадка существующих фундаментов на сваи

### 39 Усиление фундаментов - путём устройства буроинъекционных сваи

### 40 Глубинный обжиг грунтов

### 41 Усиление фундаментов с коррозироваными сваями

### 42 Земляные работы в зоне расположения действующих подземных коммуникаций

### 43 Разборка и разрушение, строительных конструкций

### 44 Способ обрушения отдельных сооружении и конструкций с помощью тракторов.

### 45 Способ разрушения конструкций взрывом.

### 46 Струйная технология для  разрушения старых фундаментов.

### 47 Способ разрушения материала фундаментов с помощью гидравлического расклинивающего устройства

48 Разрушение и разборка конструкций, фундаментного типа.

### 49 Методы монтажа и демонтажа строительных конструкций.

50 Монтажные работы при вывешивании конструкций.

51Работы по демонтажу колонн.

### 52 Монтажные работы по замене подкрановых балок

### 53 Техника безопасности при производстве монтажных и демонтажных работ.

54 Монтажные работы по замене конструкций фонарей и стенового ограждения.

55 Усиление сжатых элементов

56 Усиление металлических балок

57 усиления стальных ферм

58 Усиление балок и прогонов

59 Усиление плит перекрытий и покрытий

60 По каким схемам рекомендуется осуществлять усиление опорных частей пустотных плит при недостаточной площади их опирания

61 Стальная обойма

62 Усиление стен новой кладкой или набетонкой.

63 Замена простенков и столбов новой кладкой.

64 Крепление стен ненапрягаемыми связями.

### 65 Приемка в эксплуатацию законченных реконструкцией объектов.

66 Приемка усиленных железобетонных конструкций

### 67 Производство опалубочных работ.

### 68 Производство арматурных работ.

### 69 Доставка и распределение бетонной смеси.

70 Наиболее эффективные средства укладки бетонной смеси

71 Недостатки технологии «стена в грунте»

72 Напорное бетонирование и торкретирование бетонной смеси.

### 73 Производство бетонных работ в зимнее время.

74 Характеристики и области рационального применения опалубок.

75 Горизонтальное бурение.

76 Способы возведения сооружений методом "стена в грунте".

77 Закрытые способы прокладки подземных коммуникаций.

78 Какими способами осуществляют закрытую прокладку труб

79 Щитовая проходка.

### 80 Возведение подземных сооружений способом опускного колодца в стесненных условиях

81 По каким критериям определяют длину захватки бетонирования

### 82 Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу «стена в грунте»

83 Щитопроходческих жұмыстардың стадиялары

84 Штольневая проходка.

85 В каких случаях нецелесообразно применять метод «стена в грунте»

### 86  Классифицирование по назначению заглубленные сооружения, возводимые методом "стена в грунте"

### 87 Классифицирование по конфигурации заглубленные сооружения, возводимые методом "стена в грунте"

### 88 Подразделения по отношению к водоупору стены в грунте

### 89 Какие виды возведения используются  в зависимости от характеристик грунта и его влажности

90 Физический и материальный износ здания