|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 1 из 11 |

Қазакстан Республикасының	Министерство

Бiлiм және гылым	образования и науки

Министрлiгi	Республики Казахстан

Д. Серикбаев атындагы	ВКГТУ

ШҚМТУ	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ декан факультета Инженерии

М.В.Дудкин

2018 г.

ТАБИҒИ ЖӘНЕ САРКЫҚЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ САПАСЫН

ЖАҚСАРТУ

Жұмыс модульдік оку бағдарламасы және силлабус

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  ПРИРОДНЫХ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Рабочая модульная учебная программа и силлабус

Специальность: 5В5080500 «Водные ресурсы и водопользование»

Количество кредитов: 3 кредита

Өскемен

Усть-Каменогорск 2018

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 2 из 11 |

Рабочая модульная учебная программа и силлабус разработаны на кафедре

«Водные ресурсы и водопользование» на основании Рабочего учебного плана, Каталога элективных

дисциплин, и Модульной образовательной программы специальности.

Одобрено учебно-методическим советом факультета Инженерии

Председатель                                                                                                           Т.Ф.Бримм

Протокол №	от_____________2018 г.

Обсуждено на заседании кафедры "Водные  и лесные ресурсы"

Зав. кафедрой                                                                                                           Е.А.Асангалиев

Протокол №	 от_____________2018 г.

Разработал

ст.преподаватель                                                                                                      Ю.Н. Еремеева

ст. преподаватель                                                                                                    С.Б. Анапьянова

Нормоконтролер                                                                                                     Г.К.Мамырбекова

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 3 из 11 |

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

  - Краткое содержание изучаемой дисциплины

Дисциплина «Улучшение качества природных и очистка сточных вод» включает:

проектирование систем, подбор сооружений и их расчет.

В процессе изучения студенты получат представление о методах очистки поверхностных вод до требований ГОСТ «Вода питьевая», очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и практических возможностях применения на практике, усваивают основные положения расчета.

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины

Цели и задачи дисциплины «Улучшение качества природных и очистка сточных вод» - ознакомление  студентов с возможностями подбора очистных сооружений для реализации их на практике. Освоить основные положения по расчету очистных сооружений и соединительных коммуникаций между сооружениями.

1.3 Результаты изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Улучшение качества природных и очистка сточных вод» у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

Знание и понимание: роли и значения  очистки  природных и сточных вод; ознакомиться с  технологическими  схемами и технологическими сооружениями обработки  природных  и сточных  вод; ознакомиться с  методикой расчета очистных  сооружений.

Применение знаний и пониманий: умение применять на практике полученные знания при решении задач по расчёту и проектированию сооружений для очистки природных и сточных вод;

Формирование суждений: на основе полученных специальных знаний  уметь правильно выбирать  технологическую схему  и сооружения  по обработки природных и сточных вод;

Коммуникативные способности: умение работать в группе и принимать участие в обсуждениях при изучении материала.

Навыки обучения или способности к учебе: навыки методов расчёта и  высотного проектирования сооружений.

1.4 Пререквизиты

Химия воды и СМАВ.

1.5 Постреквизиты

0,75

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 4 из 11 |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план*

| № модуля, темы | Наименование темы, ее содержание | Ссылка на литературу и другие источники | Трудое мкость в кредит ах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль 1 |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |
|  | Тема 1 Вводная лекция. Задачи водоподготовки до требований ГОСТ «Вода питьевая». Осветление и обесцвечивание воды | 1,3,4 |  |
|  | Тема 2 Реагентное хозяйство | 1,3,4 |  |
|  | Тема 3. Смесительные устройства Воздухоотделители Смесительные устройства Воздухоотделители | 1,3,4 |  |
|  | Тема 4 Камеры хлопьеобразования. Отстойники | 1,3,4 |  |
|  | Тема 5 Осветлители со взвешенным слоем осадка | 1,3,4 |  |
|  | Тема 6. Фильтрование воды. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 7. 0беззараживание воды. Удаление органических веществ, привкусов и запахов, обезжелезивание и фторирование воды. | 1,3,4 |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |
|  | Тема 1 Выбор технологической схемы очистки и состава очистных сооружений. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 2 Методика расчета реагентного хозяйства. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 3 Методика расчета смесителей. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 4 Методика расчета КХО. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 5 Методика расчета осветлителей со взвешенным слоем осадка. | 1,3,4 |  |
|  | Тема 6. Методика расчета скорого фильтра. | 1,3,4 |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |
|  | Тема 1. Выбор технологической схемы очистки и определение состава очистных сооружений. |  |  |
|  | Тема 2. Расчет реагентного хозяйства. |  |  |
|  | Тема 3. Расчет смесителей. |  |  |

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 5 из 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 4. Расчет КХО. |  |  |
|  | Тема 5. Расчет осветлителей со взвешенным слоем осадка |  |  |
|  | Тема 6. Методика расчета скорого фильтра. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |
|  | Тема 1 Современные установки, применяемые в практике очистки природных вод. |  |  |
|  | Тема 2 Современные технологии, применяемые для очистки природных вод. |  |  |
|  | Итого по модулю 1 |  | 1,5 |
|  | Модуль 2 |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |
|  | Тема 8 Состав и свойства хозяйственно-бытовых сточных вод | 4 |  |
|  | Тема 9 Методы и схемы очистных сооружений | 4 |  |
|  | Тема 10 Сооружения механической очистки сточных вод | 4 |  |
|  | Тема 11 Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях | 4 |  |
|  | Тема 12 Биологические фильтры | 4 |  |
|  | Тема 13 Биологическая очистка сточных вод в аэротенках | 4 |  |
|  | Тема 14 Вторичные отстойники и илоуловители. Доочистка воды. Обеззараживание очищенной воды. | 4 |  |
|  | Итого |  |  |
|  | Семинарские (практические) занятия |  |  |
|  | Тема 1 Методика подбора состава канализационных очистных сооружений | 4 |  |
|  | Тема 2 Методика расчета сооружений механической очистки | 4 |  |
|  | Тема 3 Методика расчета сооружений для биологической очистки сточных вод в естественных | 4 |  |
|  | Тема 4 Методика расчета биологических фильтров | 4 |  |
|  | Тема 5 Методика расчета аэротенков | 4 |  |
|  | Тема 6 Методика расчета вторичных отстойников и илоуловителей | 4 |  |
|  | Тема 7 Методика расчета сооружений по доочистке биологически очищенных хозяйственно-бытовых и установок по обеззараживанию сточных вод | 4 |  |

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 6 из 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |
|  | Тема 1 Подбор состава сооружений канализационных очистных сооружений | 4 |  |
|  | Тема 2 Расчет сооружений механической очистки | 4 |  |
|  | Тема 3 Расчет сооружений для биологической очистки сточных вод в естественных | 4 |  |
|  | Тема 4 Расчет биологических фильтров | 4 |  |
|  | Тема 5 Расчет аэротенков | 4 |  |
|  | Тема 6 Расчет вторичных отстойников и илоуловителей | 4 |  |
|  | Тема 7 Расчет сооружений по доочистке биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод | 4 |  |
|  | Тема 8 Расчет установок по обеззараживанию сточных вод | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |
|  | Тема 3 Зарубежный опыт установок, сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
|  | Тема 4 Зарубежный опыт технологического оборудования очистке хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
|  | Итого по модулю 2 |  | 1,5 |
|  | Итого по дисциплине, кредит РК |  | 3 |

2.2 Задания для самостоятельной работы (СРОП, СРО)

| Тема | Цель и содержание задания | Продолжительно сть выполнения | Форма контроля | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1 Выбор технологической схемы очистки и определение состава очистных сооружений. | Получение навыков по выбору технологической схемы очистки и определению состава ВОС. | 1час | Выполнение курсового проекта. | 1 неделя |
| Тема 2. Расчет реагентного хозяйства. | Получение навыков по расчету реагентного хозяйства воопроводных очистных сооружений. | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 2 неделя |

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 7 из 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3. Расчет смесителей. | Получение навыков по расчету смесителей. | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 3 неделя |
| Тема 4 Расчет КХО. | Получение навыков по расчету КХО. | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 4 неделя |
| Тема 5. Расчет осветлителей со взвешенным слоем осадка. | Получение навыков по расчету осветлителей со взвешенным слоем осадка. | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 6 неделя |
| Тема 6. Расчет скорого фильтра. | Получение навыков по расчету скорого фильтра. | 2 час | Выполнение курсового проекта. | 7 неделя |
| Тема 7. Современные установки, применяемые в практике очистки природных вод. |  | 26 часов | Устный опрос | 4 неделя |
| Тема 8 Современные технологии, применяемые для очистки природных вод. |  | 26 часов | Устный опрос | 8 неделя |
| Тема 9 Подбор состава сооружений канализационных очистных сооружений | Получение навыков по подбору состава канализаационных очистных сооружений | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 9 неделя |
| Тема 10 Расчет сооружений механической очистки | Получение навыков по расчету решеток, псеколовок и отстойных сооружений | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 10 неделя |
| Тема 11 Расчет сооружений для биологической очистки сточных вод в естественных | Получение навыков по расчету полей фльтрации | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 11 неделя |

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 8 из 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 12 Биологические фильтры |  | 1 час | Выполнение курсового проекта. | 12 неделя |
| Тема 13 Биологическая очистка сточных вод в аэротенках |  | 2 час | Выполнение курсового проекта. | 13 неделя |
| Тема 14 Вторичные отстойники и илоуловители. Доочистка воды. Обеззараживание очищенной воды. |  | 2 час | Выполнение курсового проекта. | 14 неделя |
| Тема 15 Зарубежный опыт установок, сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод |  | 26 часов | Устный опрос | 12 неделя |
| Тема 16 Зарубежный опыт технологического оборудования очистке хозяйственно-бытовых сточных вод |  | 27 часов | Устный опрос | 14неделя |

2.3 Содержание и требования по выполнению курсового проекта

Курсовой проект по дисциплине «Улучшение качества природных и очистка сточных вод» выполняется в объеме 50-60 листов пояснительной записки и 1 листом чертежа формата А1.

В состав курсового проекта входит:

выбор технологической схемы очистной станции и сооружений по очистке воды;

расчет выбранных сооружений; построение высотной схемы водопроводных сооружений; определение необходимой степени очистки, выбор методов и сооружений по очистке сточных вод.

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 9 из 11 |

2.4 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

| Вид контроля | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выполнение практических заданий |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |
| Выполнение лабораторных работ |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Промежуточный контроль |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |
| Рубежный контроль |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |
| Защита курсового проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Всего |  |  | * | * | * | * |  | * | * |  |  | * | * |  | * |

3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- СНнП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, РК, г.Алматы, 2002 г.

- Журба М.Г., Соколов Л.И., ГовороваЖ.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учеб. пособие. -М.: АСВ. 2003г.

- Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том2 - Очистка и кондиционирование природных вод: Учеб. пособие. - Вологда -Москва: ВоГТУ, 2001г.

4. М.А.Сомов, М.Г.Журба Водоснабжение. - М: АСФ, 2010г.

5. П. И. Назаренко, В. С. Школьник, Г. А. Ивлева. Водные ресурсы и проблемы их

использования в промышленных и хозяйственно-питьевых целях,- Усть-Каменогорск,

ВКГТУ, 2011г. 530 с.

6. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов

специальности 5В080500 «Водные ресурсы и водопользование»,- Усть-Каменогорск,

ВКГТУ, 2013г. 28 с.

7. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»

8 Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова.

Водоотведение: учебник,  Инфра-М, 2011 г.

9 Е. Белоконев, Т. Попова, Г. Пурас, Водоотведение и водоснабжение. Феникс, 2012 г.

10 И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. Водоснабжение и водоотведение. ЮРАЙТ

2013 г.

11. Ю.В. Воронов Водоотведение и очистка сточных вод, Учебник для вузов. – М.: Изд-во

АСВ, 2009 г.

12 С.В. Яковлев. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник для вузов. - М.: Изд-во

АСВ, 2006. -704 с

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 10 из 11 |

Дополнительная литература

13. Справочник по гидравлическим расчетам / [П.Г.Киселев, А.Д.Альтшуль,

Н.В.Данильченко и др.]; под общ. ред. П.Г.Киселева. М.: Энергия, 1972г.

14. Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных

сооружений. Под ред. А.С.Москвитина, -М.:1979 г.

15. Белан А.Е., Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. -Киев,

Будивельник, 1981г.

16 Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных

сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского.-М.: Стройиздат, 1974.

4 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

4.1 Требования преподавателя

Требования преподавателя:

- посещение лекционных и практических занятий по расписанию является обязательным;

- два опоздания на занятия приравниваются к одному пропуску занятия;

- оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки. За

несвоевременную сдачу работ количество баллов снижается. Студенты, не сдавшие все

задания, к экзамену не допускаются.

- повторное прохождение студентом рубежного контроля, в случае получения

неудовлетворительной оценки, не допускается.

- студенты, получившие средний рейтинг рср = (р1 + р2)/2 менее 50%, к экзамену не

допускаются.

4.2 Критерии оценки

Оценка всех видов заданий осуществляется по 100-балльной системе.

Текущий контроль включает контроль посещения лекций, практических занятий, лабораторных работ,   выполнение самостоятельной, контрольной работ.

Итоговый рейтинг складывается, исходя из следующих видов контроля:

| Аттестационный период | Виды контроля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы | Промежуточный контроль Тестирование | Рубежный контроль Тестирование | Лабораторные работы | Общая |
| Модуль 1-рейтинг 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модуль 2-рейтинг 2 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 11 из 11 |

4.3 Материалы для итогового контроля

Вопросы  к экзамену  для специальности «Водные ресурсы и водопользование»

по дисциплине «Улучшение качества  вод»

Экзамен комплексный  проходит в письменной форме.. В билете предусмотрено два теоретических вопроса и задача.

- Нормативные требования к качеству используемой воды и основные показатели качества природных вод.

- Смесители. Назначение. Классификация  смесителей по принципу действия, их конструкция.

- Задача очистных сооружений водоснабжения и основные процессы обработки воды.

- Камеры хлопьеобразования. Назначение. Виды КХО. Принцип действия.

- Классификация технологических  схем обработки воды.

- Горизонтальный отстойник. Конструкция. Область применения.

- Технологическая схема осветления и обесцвечивание воды  с осветлителями со слоем взвешенного  осадка и скорыми фильтрами.

- Вертикальные отстойники. Схема, принцип работы, область применения.

- Коагулирование воды. Реагенты, применяемые в водоподготовке. Определение оптимальной дозы коагулянта.

- Осветлители со взвешенным слоем осадка. Конструкция, область применения.   Склады реагентов. Сооружения для мокрого хранения реагентов (коагулянтов).

- Радиальные отстойники.  Принцип работы, область применения.

- Склады реагентов. Сооружения для сухого хранения коагулянтов.

- Скорые безнапорные фильтры. Конструкция, область применения, принцип работы.

- Дозирование растворов реагентов.

Технологическая схема осветления воды с вертикальными отстойниками и скорыми фильтрами.

- Флокуляция. Флокулянты,  применяемые в водоподготовке.

- Фильтрование воды. Классификация фильтров. Фильтрующие материалы, используемые в водоподготовке.

- Обеззараживание воды. Способы обеззараживания воды.

- Технологическая схема осветления воды с вертикальными отстойниками и скорыми фильтрами.

- Обеззараживание воды. Способы обеззараживания воды.

- Выбор технологической схемы очистки  воды и состава основных  сооружений. Определение производительности очистной станции.

- Воздухоотделители, область применения, их место в технологической схеме по очистке воды.

- Составление высотной схемы по очистке воды.

- Роль и значение очистки сточных вод. Сточные воды  и их краткая характеристика.

- Условия спуска  сточных вод в системы водоотведения  городов и в  водоемы

- Состав и свойства сточных вод.

- Осадок сточных вод и его количественная и качественная характеристики.

- Определение необходимой степени очистки сточных вод.

|  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА |  | Ф1 И ВКГТУ 701.01-II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества | Рабочая модульная учебная программа и силлабус | Стр. 11 из 11 |

- Методы очистки сточных вод.

- Технологические схемы обработки  сточных вод.

- Сооружения механической очистки сточных вод.

- Решетки, их расчёт и конструкции.

- Песколовки, их расчет и конструкция.

- Отстойники, их виды, расчёт и конструкция.

- Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. Поля орошения, поля фильтрации, биофильтры.

- Биологическая очистка сточных вод в  искусственно созданных условиях.

- Аэротенки, классификация и принцип их работы. Процессы биохимической  очистки в аэротенках.

- Биофильтры и их классификация. Расчет и конструкции биофильтров.

- Вторичные отстойники и илоуплотнители. Методы расчета и конструкции.

- Обеззараживание сточных вод. Контактные резервуары. Выпуски очищенных сточных вод в открытые водоемы.

- Обработка осадка.     Сооружения для обработки осадков

- Сооружения по доочистке биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод

- Выбор места расположения очистной станции. Генпланы очистных станций. Высотные схемы  расположения очистных сооружений.

5. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Методы и формы организации обучения, используемые в дисциплине, представлены в таблице.

| Методы и формы организации обучения | Лекции | Практические занятия | СРОП, СРО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IT-методы |  |  | + |
| Проектно- ориентированное обучение | + | + | + |
| Коммуникативные технологии | + | + |  |
| Обучение на основе опыта | + | + | + |

6 ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- по графику работы преподавателя.