Лекция № 8 (1 час)

Тема: Требования и порядок аккредитации на право метрологической аттестации методик выполнения измерений

Требования и порядок аккредитации на право метрологической аттестации методик выполнения измерений устанавливаются согласно СТ РК 7.6. Требования данного стандарта являются обязательными для государственной метрологической службы и метрологических служб юридических лиц при аккредитации на право метрологической аттестации методик выполнения измерений.

Аккредитация на право метрологической аттестации методик выполнения измерений проводится с целью официального признания Комитета по Техническому регулированию и метрологии (далее уполномоченный орган) правомочий юридического лица (далее - заявитель) осуществлять метрологическую аттестацию методик выполнения измерений.

Заявителю, аккредитованному в соответствии с требованиями настоящего стандарта на право метрологической аттестации методик выполнения измерений, выдается аттестат аккредитации сроком до трех лет.

Требования при аккредитации на право метрологической аттестации методик выполнения измерений

Требования к системе менеджмента качества

Заявитель должен иметь систему менеджмента качества, разработанную с учетом деятельности и объема выполняемых работ.

Документы системы менеджмента качества оформляются в виде Руководства по качеству с учетом требований СТ РK ИСО 10013, СТ РК ИСО 9001.

Руководство по качеству включает:

- политику и цели в области качества;

- организационную структуру заявителя, отражающую подчиненность персонала;

- описание деятельности руководящего персонала и сотрудников, распределение их функциональных обязанностей согласно должностным инструкциям, в которых устанавливается круг возлагаемых на них обязанностей и степень ответственности, в том числе в отсутствии штатных руководителей;

- процедуры обеспечения качества при проведении метрологической аттестации методик выполнения измерений;

- область деятельности заявителя, виды оказываемых услуг, специализацию в области метрологической аттестации методик выполнения измерений;

- техническое обслуживание средств измерений;

- требования к составлению графиков поверки средств измерений;

- порядок проведения внутренних проверок функционирования системы качества;

- сведения о фонде нормативных документов, процедуру ведения фонда и порядок его актуализации;

- порядок учета и хранения документов;

- процедуры прекращения деятельности в случае приостановления, аннулирования, окончания срока действия аттестата аккредитации;

- процедуры контроля деятельности заявителя, схемы внутреннего контроля;

- процедуры рассмотрения претензий и рекламаций;

- лист регистрации изменений и порядок внесения и регистрации изменений в документы системы качества.

Руководство по качеству периодически актуализируют с целью обеспечения постоянной эффективности проводимых корректирующих действий. Внутренние проверки системы менеджмента качества и корректирующие действия регистрируются и доводятся до персонала.

Требования к персоналу

Заявитель должен иметь персонал, имеющий соответствующее образование, профессиональную подготовку и опыт работы не менее двух лет в области обеспечения единства измерений, в разработке и применении методик выполнения измерений.

Каждая категория персонала должна иметь должностную инструкцию, устанавливающую обязанности, права и ответственность, а также требования к образованию, подготовке, техническим знаниям и опыту работы.

Заявитель должен располагать процедурой для оценки квалификации персонала, обеспечивать обучение и повышение квалификации персонала.

Требования к средствам измерений

Заявитель должен иметь средства измерений (в том числе стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и аттестованные смеси), вспомогательное оборудование, материалы и растворы, необходимые для выполнения экспериментальных исследований методик выполнения измерений.

Допускается проведение экспериментальных исследований в испытательных лабораториях организаций или предприятий, заинтересованных в применении методик выполнения измерений на договорных условиях.

Средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан (зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее - ГСИ РК), поверены или метрологически аттестованы в соответствии с [1] и в порядке установленном СТ РК 2.4, СТ РК 2.21, СТ РК 2.30, СТ РК 2.10, ГОСТ 8.315.

Документы, регламентирующие организацию и проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений

Заявитель должен иметь действующие нормативные документы, необходимые для проведения метрологической аттестации методик выполнения измерений. Фонд нормативных документов должен постоянно актуализироваться в соответствии.

Требования к окружающей среде и помещениям

Заявитель должен иметь помещения, отвечающие установленным требованиям (иметь положительные заключения соответствующих органов).

Заявитель должен располагать поверенными средствами контроля и регистрации условий окружающей среды (температуры, влажности, давления, освещенности, шума и вибрации, запыленности, напряженности электрических и магнитных полей и др.) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к условиям измерений и экспериментальных исследований при метрологической аттестации методик выполнения измерений.

Требования к оформлению и регистрации результатов метрологической аттестации методик выполнения измерений

Заявитель должен располагать процедурой регистрации результатов проведенной метрологической аттестации методик выполнения измерений.

Подготовка к аккредитации

Перед проведением процедуры аккредитации на право метрологической аттестации методик выполнения измерений для определения компетентности заявителя должна быть осуществлена независимая экспертная оценка заявителя.

Независимая экспертная оценка проводится юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с требованиями СТ РК 7.10 (далее - исполнитель).

Порядок и сроки проведения независимой экспертной оценки устанавливаются в договоре между заявителем и исполнителем.

По результатам проведения независимой экспертной оценки исполнитель оформляет акт независимой экспертной оценки и направляет его заявителю с комплектом документов.

Порядок проведения аккредитации

Аккредитация на право метрологической аттестации методик выполнения измерений проводится уполномоченным органом.

Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку на аккредитацию (с указанием сферы распространения методик выполнения измерений) в произвольной форме, акт независимой экспертной оценки в двух экземплярах и комплект документов в двух экземплярах, включающий:

- положение заявителя, составленное с учетом требований;

- паспорт заявителя;

- руководство по качеству;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица. При необходимости уполномоченным органом могут быть запрошены дополнительные документы. Уполномоченный орган рассматривает представленный заявителем комплект документов в течение 30 календарных дней со дня подачи заявки с комплектом документов. Решение об аккредитации заявителя принимает уполномоченный орган.

При положительном решении:

- оформляется аттестат аккредитации;

- осуществляется регистрация заявителя в реестре ГСИ РК;

- заявителю выдается 1 экземпляр материалов аккредитации на право проведения метрологической аттестации методик выполнения измерений, включающий аттестат аккредитации, положение о метрологической службе, паспорт метрологической службы, руководство по качеству.

При отказе в аккредитации дается мотивированный ответ в письменном виде. Основанием для отказа в аккредитации может быть следующее:

- законодательными актами для данного юридического лица запрещено осуществлять данный вид деятельности;

- не представлены все документы, необходимые для получения права метрологической аттестации методик выполнения измерений;

- заявитель не соответствует требованиям настоящего стандарта;

- иные случаи, предусмотренные законодательством.

При изменениях в организационной структуре, кадровом составе и т.п. в течение срока действия аттестата аккредитации, заявитель предоставляет в уполномоченный орган актуализированный комплект документов.

Документы предоставляются не позднее 30 календарных дней после внесения изменений.

При перерегистрации юридического лица (без изменения условий осуществления деятельности) должно быть осуществлено переоформление аттестата аккредитации на новое юридическое лицо, для чего в уполномоченный государственный орган не позднее 15 календарных дней после перерегистрации необходимо представить следующие документы:

- заявление в произвольной форме на переоформление аттестата аккредитации с обоснованием причин переоформления;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

- документы, подтверждающие преемственность вновь зарегистрированного юридического лица и свидетельствующее о том, что условия остались без изменений.

Действие аттестата аккредитации метрологической службы юридического лица может быть приостановлено по решению уполномоченного органа на срок до шести месяцев в случае:

- выявления в ее деятельности несоответствия требованиям;

- отрицательных результатов государственного метрологического надзора;

- иных случаях, предусмотренных законодательством.

После устранения причин, по которым было приостановлено действие аттестата аккредитации, действие аттестата аккредитации возобновляется.