- Лекция 8

- Устойчивость откосов

- Причины, приводящие к нарушению устойчивости массивов грунта в откосах.

- Виды оползней

- Влияние гидродинамического давления.

В дождливую осень 1927г. поезд «Москва-Ленинград» попал в яму, возникшую в результате сползания насыпи из-за значительного увлажнения.

1 м                           оползень

10 м

Причины, приводящие к нарушению устойчивости массивов грунта в откосах.

  - – Увеличение крутизны откоса (подмыв берегов реки)

  - – Увеличение нагрузки на откос (строительство на бровке)

  - – Обводнение грунтов (уменьшение механических характеристик: С;  и увеличение объемного веса грунта )

  - - Деятельность строителей (устройство котлованов, выработок с вертикальными стенками)

Виды оползней

  - Оползни по поверхности в глубине массива (в движение приходит весь массив грунта в целом, характерно для грунтов, обладающих трением и сцеплением)

  - Сползание по поверхности откоса (осыпь) (характерно для песчаного грунта)

1 : 3

N

Дамба на р. Свирь

Динамические воздействия (взрывы) на расстоянии  200 м от дамбы. В результате разжижение грунта и потеря устойчивости сооружения.

Разжижение грунтов (для водонасыщенных грунтов при динамических воздействиях)

Устойчивость откоса грунта, обладающего трением (С = 0)

Рассмотрим равновесие песчинки на откосе:

= 90 -

Q T T N

Q – вес песчинки

N – нормальная составляющая веса песчинки

Т - касательная составляющая     веса песчинки

Т – сила трения

- Условие равновесия

f –коэффициент трения

Это условие устойчивости откоса

При практических расчетах необходимо вводить коэффициент запаса прочности

Влияние гидродинамического давления.

DI

Q

= 90 -

Через откос выходит вода при высоком у.г.в.      (откос дренирует).

у.г.в.

Рассмотрим равновесие песчинки в месте выхода воды.

DI - гидродинамическое давление

R – равнодействующая

радиус воронки депрессии

В пределе угол  должен быть равен 90- - т.е. откос должен быть положе.

R

Гидродинамическое давление воды возникает в момент откачки воды из котлована.

Контрольные вопросы:

- Нарушение устойчивости грунта в массивах;

- Разновидности оползней;

- Схема дорожной насыпи.