Лекция 14

- Проектирование свайных фундаментов.

Проектирование свайных фундаментов выполняется в следующем порядке:

- Выполняется оценка инженерно-геологических условий (определяется слой грунта, в который наиболее рационально заглубить острие сваи)

1,5 м

- Определяется тип и размер сваи

- Определяется несущая способность сваи (расчетная нагрузка, допустимая на сваю):

  - расчетом с использованием таблиц;

  - по испытаниям;

  - по данным статического зондирования (SPT)

- Определяется необходимое количество свай.

- Производится размещение свай в плане и конструирование ростверка.

- Проводится проверка давления, приходящегося на одну сваю. (При несоблюдении данного условия производится перерасчет свайного фундамента, а при выполнении условия п.6 переходят к выполнению п. 7).

- Определяется осадка свайного фундамента.

Последовательность расчета в п. 1, 2, 3 нами уже рассматривалась ранее, поэтому переходим сразу к рассмотрению условий п. 4.
2. Определение необходимого количества свай.

(для центрально нагруженного свайного фундамента)

hр

N0

Nгр

Np

А – площадь на которую передает нагрузку свая

1,5 d

3d

1,5 d

3d

Тогда можно определить Ррост – среднюю интенсивность давления по подошве ростверка:

где  - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю.

Тогда, для центрально нагруженного ростверка получим приближенную площадь ростверка Арост:

где N01 – расчетная нагрузка по обрезу ростверка (1 предельное состояние);

f – коэффициент перегрузки.

Зная площадь ростверка, находят его вес Np и вес грунта на его обрезах Nгр:

Тогда, необходимое число свай будет равно:

3. Размещение свай в плане и конструирование ростверка

При размещении принятого количества свай  (nсв) в плане необходимо стремиться к минимальным размерам ростверка !

4. Проверка давления, приходящегося на 1 сваю

Выполнив конструирование ростверка, находят его фактический вес Nр.факт. и фактический вес грунта на обрезах Nгр.факт., затем осуществляют проверку давления на 1 сваю:

При удовлетворении данного условия переходят к определению осадки свайного фундамента.

- Определение осадки свайного фундамента.

АБСД – условный фундамент

ср – средневзвешенный угол внутреннего трения слоев грунта, которых пересекает ствол сваи

- угол рассеивания напряжений по длине ствола сваи.
Определив (), и используя графические построения, находят ширину и длину условного фундамента АБСД:

Определяют давление по подошве условного фундамента:

Обычно условие удовлетворяется. Далее строят эпюры 0z  и бz для условного фундамента и определяют его осадку, используя метод послойного суммирования.

Необходимое соблюдение условия  SSu. (Расчет по II предельному состоянию)

Контрольные вопросы:

- Свайные фундаменты, проектирование;

- Ростверк свайного фундамента;

- Осадка свайного фундамента.