Лекция 7.

Распределение напряжений на подошве фундамента (Контактная задача)

Этот вопрос имеет особое значение для гибких фундаментов, рассчитываемых на изгиб.

N

Если известно Рконт, то загружая этой величиной фундамент, можно легко определять усилия в конструкции тела фундамента.

Из курса сопротивления материалов известно, что напряжения для сжатых конструкций определяются по обобщенной формуле:

Рконт.

прямолинейная эпюра

max, min =     - но здесь не учитывается работа сжимаемого основания.

Теоретические исследования по этому вопросу провел Буссинеcко  для жесткого круглого штампа:

Р

r

теоретическая     эпюра

практическая         эпюра

Р=;

При  = r  Р =

При  = 0  Р = 0,5Рср

Фактически, грунт под подошвой фундамента, разрушаясь, приводит к перераспределению напряжений, возникает практическая эпюра.

Р = f (Г)

Г  10 - гибкость фундамента

Ео – модуль деформации грунта

l – полудлина фундамента (балки)

Е1 – модуль упругости материала фундамента

h1 – высота фундамента

N=const

N			     N				N			  N

Р=2Р		     Р=1,5Р

P=3Р

Г=10			Г=5			Г=0			Р=

Р = f (b)  ;  mv – const;  N - const

N			     N				     N

b = 20			   b = 60				b = 100

Р = f (N)  ;  mv – const;  F - const

N1				  N2				  N3

Напряжения от собственного веса грунта.

Pб – «бытовое давление» (природное давление)

Pб1=о1h1

Pб2=о1h1+о2 Ih2

о2 I – учитывают взвешивающее действие воды (закон Архимеда)

о2 I =

Pб3=о1h1+о2 Ih2 +вh2

0

h1

Pб1			    у.г.в.

h2					     песок

Рб2        Рб3

Глина тв. состоян.

(скала)

Z

Рбz =

Предельное напряженное состояние оснований.

1. Фазы напряженного состояния грунта.

I фаза – фаза уплотнения грунтов

II фаза – фаза сдвигов (фаза развития пластических деформаций).

Рн.кр  - начальная критическая нагрузка;

Рпр. – предельное давление на основание.

0		Рн.кр.	           Рпр.

I фаза	           II фаза

S=кр		  S=кnр

Теория линейной  Теория предельного

S

деформации тел      равновесия

2. Развитие зон пластических деформаций и перераспределение давления по подошве фундамента.

При увеличении нагрузки

Теорет. эп.

Фактич. эп.

Ранее рассматривали распределение давления под подошвой жесткого штампа. Но может ли грунт воспринять  большие напряжения? Конечно, нет! Как и для любого материала.

Под большими напряжениями возникают пластические деформации (происходит перераспределение напряжений) так как материал в этом месте будет обладать большей податливостью. Эпюра напряжений под штампом начнет изменяться (почти до треугольной эпюры).

Как же развиваются при этом зоны сдвигов, зоны пластических деформаций?

Р

Z

переуплотненное треугольное ядро

= oh

У

Поверхность

скольжения

Зоны пластических деформаций возникают в крайних точках нагрузки. Затем увеличиваем нагрузку Р, оставляя q–const,–зоны пластических деформаций  будут развиваться.

Возникает момент, когда при дальнейшем нагружении зоны пластических деформаций сольются в одной точке. При этом напряженном состоянии грунта преобладают боковые смещения частиц и формируются непрерывные поверхности скольжения, в результате толща грунта теряет устойчивость. (II фаза на графике). (Выпор грунта. Трансконский элеватор =270).

3. Поверхности скольжения.

В зависимости от глубины заложения фундамента различают несколько основных случаев с характерными поверхностями скольжения.

а) Фундаменты мелкого заложения

h

b

b

выпирание грунта с провальными осадками, часто при эксцентрической нагрузке – выпирание грунта в одну сторону.

б) Фундаменты средней глубины заложения.

b

b

h

фундамент будет более устойчив (S– «образная» поверхность скольжения)

в) Фундамент глубокого заложения

b

h

Окружающий грунт уплотняется по сторонам пластичных зон. При рыхлом состоянии грунта меньше вероятность выпирания, но при плотном грунте возможно и выпирание грунта.

S

a

в

б

С увеличением  несущая способность грунта увеличивается.

- Для фундаментов мелкого заложения требуется больший коэффициент запаса –поэтому они рассчитываются по I-му предельному состоянию (устойчивости), а фундаменты глубокого заложения по II-му предельному состоянию (деформациям).

Предельное равновесие в точке и положение поверхностей скольжения. Расчетное сопротивление грунта.

Давление Р от веса надземной части сооружения и собственного веса фундамента рассеивается в массиве грунта. Равнодействующую R раскладываем на две составляющие  и ,  - сжимают частицы грунта друг к другу и разрушить их практически не могут (частицы грунта – кварц, полевой шпат и т.д.) разруш 2000 кг/см2 200 Мпа – таких напряжений под фундаментом практически не возникает.

Р

R

R  R

R

Значит разрушение грунта происходит от действия сил  . Под действиями данных сил частицы грунта смещаются относительно своих контактов, зерна попадают в поровое пространство, происходит процесс уплотнения грунта с возникновением в некоторых областях поверхностей скольжения. (пр )

Теория Мора-Кулона

пр – определяется экспериментально. Предельное сопротивление грунта сдвигу (сдвиговый прибор).

пр =  tg + с

с

Наибольшее главное напряжение

Как же происходит разрушение грунта ?

1 						       1

одноосное	      2 		   2

Наименьшее главное напряжение

сжатие

пр -?

поверхность

разрушения

1 			   		  	         1

объемное напряженное

состояние (стабилометр)

Вырежем из массива грунта призму

2

n

1

=45-

R

пр =45+

Площадка сдвига

Общее напряженное состояние грунта можно характеризовать кругом Мора.

2

пр= tq + c

C

2пр =90 +

пр = 45 +

=45-  - угол между

2 	пр		       1

площадкой сдвига и

линией действия наибольших

главных напряжений

При   = 90о

При  = 0

2 	2

1

1

на площадку действует

главное нормальное

напряжение = 0  -  сдвиг -

разрушение невозможно

Рпр

Система поверхностей скольжения

Логарифмические спирали

2	      2

При   Рпр  - происходит выпор грунта из-под подошвы фундамента, т.е. развитие пластических деформаций в огромной области

Ркр-1     R	  Рпр	     P

I фаза			II фаза

S=kp		     S=knp

S

При  Р  R  считают по линейной зависимости (теория упругости).

При достижении интенсивности давления Ркр-1 в отдельных точках под подошвой, прежде всего под краями фундамента, возникают зоны предельного равновесия (пластических деформаций ).

q = h

b

h				P

1/4b

Pkp-1 = f( c  h) – довольно малая величина.

В расчетах приняли, исходя из практики строительства, допускать давление на грунт, при котором зоны пластических деформаций под краями фундамента достигнут глубины  ¼ b.

Отсюда понятие R – расчетное сопротивление грунта

R=

Считать по этой формуле трудоемко, поэтому ее несколько изменили (в таком виде она имеется в СНП 2.02.01-83*, формула 7), введя условия совместности работы основания и сооружения.

R=

d1=h1+h2;	db  2м 	при В  20м  ;	db= 0	     при  В20м

Приведенная глубина заложения фундамента;    Глубина подвала

Под R – понимается такое давление, при котором зоны пластических деформаций (зоны разрушений) равны ¼ b (подошвы фундамента)

Какова же тогда будет предельная нагрузка?

Рпред – найдена для различных задач (Березанцев, Глушкевич, Соколовский и др.);

Рпред – зависит от тех же величин, что и R.

Рпред= N

3х -  членная формула (пространственная задача)

N ; Nq ; Nc  - функции   - (по таблице)

q = oh  -  пригрузка ;       с – сцепление

При  Рпред происходит  выпирание грунта, т.е. развитие пластических деформаций в огромной области.

Рпред.

о

Логарифмические спирали

Система поверхностей скольжения

Допущения:

- Грунт в зонах сдвига не сжимается.

- По всей  зоне имеет место предельное равновесие.

Практически обычно решают 2-е задачи:

q-?

Р

1.

Задаются нагрузкой и из предельного состояния грунта в основании находят величину пригрузки q.

Р–?

q

2.

Задана пригрузка и, исходя из предельного состояния, находим интенсивность нагрузки.

(обратная задача)