Лекция 9.

Давление грунта на подпорные стенки

- Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта.

| Еп – пассивное давление грунта Еа – активное давление грунта 1,2 – вероятные смещения стенки 2 1 | Фундамент давит на грунт Р |
| --- | --- |
| Грунт давит на подпорную стенку |  |

2. Поверхности скольжения.

Поверхности скольжения строят на основе теории предельного равновесия

| Сказывается трение грунта о стенку Поверхности скольжения о=45-/2 о=45-/2 РI | РI – наибольшие главные напряжения (вертикальные и горизонтальные) РI |
| --- | --- |
|  | (трение не учитываем) |
| С использованием теории построения поверхностей скольжения можно определять давление на подпорные стенки |  |

3. Давление сыпучего грунта на вертикальную подпорную стенку при отсутствии трения на задней гране.

| В P2 Н ЕА Р1=0Z Z Р2 max A |  | Вырезаем в массиве грунта призму с главными площадками Условия предельного равновесия: (см. лекцию 4) |
| --- | --- | --- |
| Или , Р2 max- наибольшие горизонтальные напряжения - давление на стенку передается в виде ∆ эпюры Р2max - при Z=H; ЕА = площади эпюры Р2; ; Активное давление грунта на вертикальную подпорную стенку при горизонтальной отсыпке пассивный отпор грунта |  |  |
| Пример активного давления грунта на фундаментную стенку здания с подвалом | Расчетная схема М - ? |  |

4.Влияние сплошной равномерно распределенной нагрузки.

| А В Р2 Р h H Еа Р21 В1 | Представим эту нагрузку как некоторый слой грунта давлением Р = 0h. h=P/0 Тогда эпюра будет строиться из верхней точки В1. Еа - ? (приложена в ц.т. трапеции) |
| --- | --- |

Подставляем значения Р21 и Р2 и получим:

,  где 0  удельный вес грунта

5. Учет сцепления. ( Глинистый грунт обладает трением и сцеплением, стенка гладкая)

| РЕ Р2max Р 2 Еа РЕ h H | Сцепление заменяем эквивалентным давлением РЕ- давлением связности (см. лекцию 4) Вертикальное РЕ – заменяем некоторым фиктивным слоем грунта h. |
| --- | --- |

Подставляя РЕ и производя вычисления получаем: (см. лекцию 4):

Рс2 – влияние сцепления

Р2 – без учета сцепления

Р2 = Р 2 – Рс2

- в общем виде.

Самое общее решение для расчета подпорных стенок сделал еще Кулон – (более 200 лет назад).

- Определение давления грунта на подпорную стенку графо-аналитическим методом Ш. Кулона.

(Графо-аналитический метод следует рассматривать как  универсальный метод, позволяющий получать решения с точностью  2%)

-

C

| 180- R B Q Q n o Ea n Еа R A | Допущения: - поверхность скольжения (АС)– плоская - обрушение поверхности скольжения происходит при max давлении грунта на подпорную стенку |
| --- | --- |

Кулон рассматривал эту задачу на основе уравнения статики.

- Вес АВС – можно найти с любой заданной точностью Q;

- По стороне АС действует реактивное давление R , о – угол трения между грунтом и поверхностью стенки;

- Еа – активное давление грунта;

- Строим многоугольник сил, который должен быть замкнутым в условиях равновесия, и вычисляем соотношения:

Если известно АС – то легко можно найти Еа, но АС нам неизвестно. Поэтому решаем задачу методом последовательных приближений.

| Ea n R4 R3 R2 R1 C1 C2 C3 C4 |  | - задаемся несколькими поверхностями скольжения АС1; АС2; АС3; АС4 – и для каждой находим Еа - строим многоугольник сил - получаем огибающую значений Еа - проводим касательную и находим Еа max Точность этого графо-аналитического метода 2% - для грунтов, обладающих только трением |
| --- | --- | --- |
| Q1 Q2 Q3 Eamax касательная Q4 | // Ea Анкера Пример использования анкеров |  |

- Давление грунта на трубы и тоннели.

Рассмотрим в самом простейшем виде.

| Р1=oh1 h1 | Решить эту задачу в общем виде не сложно. Но нужно различать 3 принципиальных различных способа прокладки трубопроводов. |  |
| --- | --- | --- |
| Засыпка рыхлого грунта h а) в траншеях | Силы трения противодействуют осадки Рh Просадка грунта | Сила трения вниз, догружает трубу Р>h насыпь h Осадка насыпи б) труба в насыпи |
| h в) закрытая проходка | (прокол, микротуннелирование) Свод обрушения (как горное давление) при большой глубине |  |