## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

## Slide 2
Рис. 1. Пространственная геометрическая фигура, характеризующая часть земляного полотна дороги
(в виде насыпи)

## Slide 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Рисунок 2 - Расчетная схема для определения средней высоты и ширины насыпи

## Slide 4
Средняя высота насыпи определяется по формуле:
hср=һз.п+ Δz – һд.о
где һз.п – высота насыпи (по заданию);
һд.о – толщина дорожной одежды (по заданию);
Δz – толщина растительного слоя грунта, Δz = 0,25 м (принята условно).
Рассчитываем среднюю ширину насыпи поверху:
Вср=В+2·һд.о·m
где B – нормативная ширина насыпи;
т – заложение откосов насыпи.

## Slide 5
Рисунок 3 – Расчетная схема для определения размеров боковых резервов

## Slide 6
Размеры боковых резервов рассчитываем по формулам:
где b1 – ширина резерва поверху;
b2 – ширина резерва понизу;
һ0 – средняя глубина резерва;
т, п – заложение откосов насыпи и резервов;
W – площадь поперечного сечения резерва.
Площадь поперечного сечения резерва рассчитывается:
W=(Вср+mhср)·һср·
где – коэффициент относительного уплотнения грунта, назначается согласно СНиП РК 3.03-09-2006* (приложение 3 таблица П.3.14).