Перечень типовых вопросов по ОСНПП

- Что должно обеспечивать размещение основного и вспомогательного оборудования на рабочем месте, с целью безопасности работ?

- Какие метеорологические параметры нормируются на рабочем месте?

- Какими мероприятиями  достигаются оптимальные значения метеорологических факторов на производстве?

- Обеспечение санитарных норм при проектировании очистных сооружений

- Охрана окружающей среды в проектировании промышленных предприятий

- Мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

- Размер санитарно-защитной зоны промышленного предприятия. Привести примеры.

- Санитарный разрыв. Выбор величины санитарного разрыва.

- Что допускается размещать в границах сантирно-защитных зон?

- Учет физических факторов при установлении СЗЗ

- Характеристика отдельных категорий работ для обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий

- Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для обеспечения санитарных норм промышленного предприятия

- Санитарная классификация производственных объектов и размеры минимальных СЗЗ химических производств.

- Уровни освещенности рабочих мест с экранами визуального наблюдения. Привести пример.

- Санитарная классификация производственных объектов и размеры минимальных СЗЗ металлургических, машиностроительных и металлообрабатывающих объектов.

- Санитарная классификация производственных объектов и размеры минимальных СЗЗ строительных  объектов.

- Санитарная классификация производственных объектов и размеры минимальных СЗЗ cооружений  санитарно-технической, транспортной инфраструктуры, установок и объектов коммунального назначения

- Что необходимо учесть для правильного расчета оптимальных и допустимых параметров микроклимата в закрытых производственных помещениях?

- С учетом каких критериев производства осуществляется разработка мероприятий по обеспечению санитарных норм в проектах  промышленных предприятий?

- Мероприятия по благоустройству  санитарно-защитных зон.

- Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата

- Санитарные требования к вентиляционным системам, виды, характеристика.

- Характеристика санитарных разрывов. Выбор величины санитарного разрыва.

- Нормативная правовая документация, регламентирующая требования к воздуху производственных помещений

- Санитарно-эпидемиологические требования к объектам пищевой промышленности

- Санитарный разрыв. Выбор величины санитарного разрыва.

- Что допускается размещать в границах сантирно-защитных зон?

- Учет физических факторов при установлении СЗЗ

- Характеристика отдельных категорий работ для обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий

- Санитарно-эпидемиологические требования к объектам угольной промышленности.

- Генеральные планы промышленных предприятий.  Требования к размещению промышленных предприятий.

- Какие характеристики предусматривается отразить в проектах строительства объектов, согласно "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения"

- Какие функциональные зоны выделяются на территории объекта, согласно "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения". Приведите примеры.

- Санитарно-эпидемиологические требования к размерам площадок производственного объекта.

- Санитарно-эпидемиологические требования к производственным зданиям. Приведите пример.

- Планировка территорий, размещение зданий и сооружений, согласно требованиям Генплана промышленного предприятия.

- Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям и сооружениям производственных зданий. Приведите примеры.

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

- Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям бытового обслуживания.

- Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям медицинского обеспечения работающих.

- Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям питания работающих.

- Что включают в себя санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения?

- Мероприятия по совершенствованию трудового процесса и профилактике утомляемости и травматизма, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к зданиям и сооружениям производственного назначения. Приведите примеры.

- Мероприятия, предусмотренные при строительстве зданий без окон и световых фонарей, размещение производственных помещений с постоянными рабочими местами в подвальных и цокольных этажах с недостаточным естественным освещением, согласно требований по обеспечению санитарными нормами.

- Обеспечение санитарными нормами при проектировании складов сильно-действующих ядовитых веществ.

- Санитарно-эпидемиологические требования к производственным помещениям для работы с источником ЭМП.

- Мероприятия, направленные на снижение шума, вибрации  внутри производственных помещений, на рабочих местах, а также на территории, окружающей жилые постройки.

- Особенности проектирования помещений для кратковременного отдыха работающих и нормализации их теплового состояния, при наличии производственных процессов, сопровождающихся выработкой тепла или холода и приводящих к ухудшению микроклиматических условий на рабочих местах.

- Обеспечение требований к производственному освещению.

- Что относится к нормируемым параметрам ионизирующего излучения.

- Какой комплекс мероприятий предусматривается при разработке и эксплуатации технологических процессов и производственного оборудования?

- Санитарно-эпидемиологические требования к отоплению воздуха производственных объектов

- Санитарно-эпидемиологические требования к вентиляции воздуха производственных объектов

- Санитарно-эпидемиологические требования к кондиционированию воздуха производственных объектов

- Санитарные нормы  к водоснабжению на производственных объектах

- Санитарно-эпидемиологические требования к водоотведению на производственных объектах

- Санитарно-эпидемиологические требования к  утилизации промышленных отходов на производственных объектах

- Санитарные требования к микроклимату производственных помещений

- Требования к документации, содержащей информацию о производственных отходах. Приведите пример.

- Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации очагов инфекции  на производственных объектах

- Цель и содержание   курса: «Обеспечение санитарных норм в проектах промышленных предприятий».

- Основные задачи курса: «Обеспечение санитарных норм в проектах промышленных предприятий», роль в подготовке специалистов в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.

- Основные понятия, термины и определения курса «Обеспечение санитарных норм в проектах промышленных предприятий»

- Вредные и опасные факторы, учитываемые при обеспечении санитарных норм в проектах промышленных предприятий.  Приведите примеры.

- Вопросы обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий в законодательных актах Республики Казахстан.

- Перечислите основные задачи  обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий. Приведите примеры.

- Вредные производственные факторы. Приведите примеры обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий от воздействия вредных факторов.

- Опасные производственные факторы. Приведите примеры обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий от воздействия опасных факторов.

- Этапы  проектирования  промышленного предприятия, с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

- В каких нормативно-законодательных документах Республики Казахстан отражены вопросы обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий.

- Основные этапы проектирования промышленных предприятий. Значение обеспечения санитарных норм в проектах.

- Разработка  проектной документации при  проектировании промышленных объектов. Приведите пример.

- Разработка  рабочей документации при  проектировании промышленных объектов. Приведите пример.

- Нормативно-законодательная база в области  обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий

- Производственный объект. Роль производственного контроля в обеспечении санитарных норм в проектах промышленных предприятий.

- Классы опасности объекта.   Приведите примеры  обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий, в соответствии с классом опасности.

- Здания производственного назначения. Приведите примеры  обеспечения санитарных норм в проектах зданий производственного назначения

- Выбор  площадки для строительства новых и расширения существующих объектов  при  решении вопросов  обеспечения санитарных норм.

- Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора в РК

- Критерии выбора комплекса мероприятий при обеспечении санитарных норм в проектах промышленных предприятий.  Приведите примеры.

- Сооружения производственного назначения. Приведите примеры  обеспечения санитарных норм в проектах сооружений производственного назначения.

- Стадии  проектирования промышленных предприятий. Значение обеспечения санитарных норм в проектах.

- Перечень разрабатываемой проектной документации при  проектировании промышленных объектов

- Значение  обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий.  Приведите  примеры.

- Негативные последствия нарушений обеспечения санитарных норм в проектах промышленных предприятий.  Приведите  примеры.

- Значение производственного контроля при реализации мероприятий по обеспечению санитарных норм в проектах промышленных предприятий.

- Выбор  площадки для расширения существующих объектов  при  решении вопросов  обеспечения санитарных норм.

- Значение курса: «Обеспечение санитарных норм в проектах промышленных предприятий», в подготовке специалистов в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.

- Требования к разработке проектной документации промышленных предприятий  при обеспечении санитарных норм.

- Особенности стадий  проектирования промышленных предприятий, с учетом обеспечения санитарных норм