Эквивалентные преобразования.  Методы расчета цепей постоянного тока

При расчете цепей  приходится  сталкиваться  с  различными  схемами  соединения  потребителей.    Задача расчета такой  цепи  состоит  в  том,  чтобы  определить  токи  и  напряжения отдельных ее участков.

На рис.  1 изображена электрическая  цепь  с  последовательно  соединенными  резисторами (сопротивлениями).

Рис. 1 Последовательное соединение резисторов

Напряжение  на  зажимах  источника  ЭДС  равно  величине  электродвижущей  силы.  Поэтому  часто  источник  на  схеме  не  изображают.  Падения  напряжений  на  сопротивлениях определяются по формулам:

В соответствии со вторым законом Кирхгофа, напряжение на входе электрической  цепи равно сумме падений напряжений на сопротивлениях цепи.

где   Rэ- эквивалентное сопротивление.

Эквивалентное сопротивление электрической цепи, состоящей из n последовательно включенных элементов, равно сумме сопротивлений этих элементов.

Рис. 2. Параллельное соединение резисторов

Токи в параллельных ветвях определяются по формулам:

где  gi - проводимости 1-й, 2-й и n-й ветвей.

В  соответствии  с  первым  законом  Кирхгофа,  ток  в  неразветвленной  части  схемы равен сумме токов в параллельных ветвях:

Эквивалентная  проводимость  электрической  цепи,  состоящей  из  n  параллельно включенных  элементов,  равна  сумме  проводимостей  параллельно  включенных  элементов.

Эквивалентным сопротивлением цепи называется величина, обратная эквивалентной проводимости.

Пусть электрическая схема содержит три параллельно включенных сопротивления.

Эквивалентная проводимость:

Эквивалентное сопротивление схемы, состоящей из n одинаковых элементов, в n раз меньше сопротивлений R одного элемента:

Баланс мощностей

Для схемы  уравнение справедливо:    Е=U+RI+RiI

После умножения всех членов этого уравнения на  I  получим

т.е.  алгебраическая  сумма  мощностей  источников,  отдаваемая  (потребляемая)  в цепь, равна сумме мощностей, потребляемой пассивными элементами.

Рис. 3 Схема для   расчета

Коэффициент полезного действия (к.п.д.) в электрических цепях,

где  Pпол.  –  мощности,  потребляемые  источниками  (зарядка  ЭДС)  и выделяемые  в нагрузке;

Pпотерь  –  мощности,  обусловленные  потерями  энергии  в  источнике  питания (внутренних сопротивлениях Rвн) и сетях (потери в проводах Rпр.),