Лекция 2 – Понятие надежности систем

Надежность системы зависит от надежности составляющих ее элементов. Однако для людей, проживающих в доме, важна надежность здания в целом, а не отдельных его элементов и надежность не только прочностная, но и эксплуатационная (в том числе и надежность функционирования инженерных систем).

Вместе с тем в практике проектирования, строительства и эксплуатации часто надежность по прочности рассматривается как главное, а надежность в смысле обеспечения эксплуатационных характеритстик ограждающих функций – как второстепенное. Практически при проектировании новых домов эксплуатационные характеристики не являются исходными (расчетными). Элементы и их стыки рассчитывают по деформациям и прочности.

Однако допускаемые деформации не всегда обеспечивают нормативное комфортное состояние помещений.

Под надежностью жилого здания в целом как сложной системы следует понимать стабильность показателей качества эффективности его функционирования, которая зависит от надежности конструкций и систем устройств.

Задача оценки надежности жилого здания сводится к установлению влияния частичных и полных отказов на качество и выходной эффект функционирования объекта. Функционирование жилого дома оправдано в той мере, в какой удовлетворяет не только техническим, но и изменяющимся социальным и экономическим требованиям. Поэтому в плане системного подхода определяющим показателем надежности жилого здания в целом как конечной продукции является его оптимальный срок службы.

Надежность можно понимать, как сохранение качества во времени. Без базового хорошего качества не может быть речи о надежности, при низком качестве построенных зданий и сооружений неизбежно возникают дополнительные расходы материалов, труда и денежных средств, затрачиваемых на переделки и ликвидацию брака, допущенного в процессе строительства. Дополнительные затраты времени на устранение различных дефектов и усиление конструкций удлиняют сроки строительства и задерживают сдачу объектов в эксплуатацию.

Внутренние инженерные системы в общей структуре здания

Внутренние инженерные системы — это все коммуникации, которые находятся внутри здания. Внутренние инженерные коммуникации противопоставляются внешним. Они расположены на внешней территории. У двух этих видов систем есть существенная разница в обслуживании и ремонте. Для поддержания объекта в надлежащем состоянии необходимо работать и с внешними, и с внутренними системами.

Внутренние инженерные системы включают в себя:

- электрические сети и приборы освещения;

- газовые трубы и технику, работающую с газом;

- радиаторы отопления;

- систему канализации и водообеспечения;

- вентиляцию, кондиционеры;

- сигнализацию и охранные системы.

Внутренние инженерные системы здания заканчиваются на границе строения.