# Способы дезинфекции воды

Подготовленная чистая вода — необходимость, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Качество состава первоначальных источников оставляет желать лучшего, то же самое касается содержимого централизованных инженерных коммуникаций.

Постоянное загрязнение открытых водоемов и артезианских скважин продуктами человеческой жизнедеятельности создает благоприятные условия для существования патогенной микрофлоры. Микробы, бактерии и вирусы, содержащиеся в исходной воде, являются первопричиной серьезных иммунных, инфекционных, кожных и других заболеваний.

Во избежание серьезных последствий от использования потенциально опасной воды требуется ее качественная подготовка. В нашем случае — дезинфекция. Обеззараживание воды предполагает удаление, дезактивацию или уничтожение патогенных микроорганизмов, препятствуя их дальнейшему размножению.

Для достижения максимально эффективных результатов реализация данной методики происходит вкупе с другими этапами водоподготовки: предварительной (грубой) очистки, осветлением и обесцвечиванием. Эти ступени не способны полностью освободить жидкость от болезнетворных бактерий. Их основная цель — подготовить воду для прохождения дезинфекции, удалив из нее более крупные частицы.

## Современные способы дезинфекции воды

Процедура обеззараживания может быть реализована при помощи физических или химических дезинфицирующих средств.

- Химический метод водоочистки предполагает использование специализированных химических растворов, разработанных на основе биологически активных веществ. При таком способе обеззараживания важно придерживаться рекомендуемой дозировки в соответствии с утвержденными санитарными нормами конкретного объекта.

- Физический метод заключается в использовании полезных свойств безреагентных агрессоров: ультрафиолетового излучения или озона. При выборе данной методики необходимо позаботиться о предварительной обработке воды. Прежде всего исходную жидкость очищают от песка, глины, ила и других механических примесей. На следующем этапе происходит удаление из состава микроорганизмов и гельминтов, после чего наступает стадия обеззараживания.

В некоторых ситуациях требуется использование сразу реагентных и безреагентных методов. Такой способ дезинфекции воды называется комбинированным. Выбор подходящего варианта напрямую зависит от результатов анализа воды, а также назначения получаемой жидкости.

### Хлорирование

В роли реагента чаще всего выступает диоксид хлора. Представляет собой неорганическое химическое соединение хлора и кислорода. Обладает наиболее выраженными дезинфицирующими свойствами за счет двойного эффекта: высвобождения хлора и образования атомарного кислорода.

Преимущества. Метод безвреден для человека, обладает пролонгированным действием. Высокие бактерицидные характеристики состава.

Недостатки. Ограниченный срок хранения. Раствор на основе двуокиси хлора готовится непосредственно перед применением.

### Озонирование

Еще один действенный реагентный способ очистки. При непосредственном контакте с органическими соединениями, растворенными в воде, озон выделяет атомарный кислород. В его присутствии погибают все бактерии, вирусы, простейшие, плесневые и дрожжеподобные грибы.

Преимущества. Озон не меняет рН жидкости. Аллотропная модификация кислорода вырабатывается на месте, не требуя хранения и транспортировки. Скорость уничтожения патогенной микрофлоры в несколько десятков раз превышает показатели других дезинфекторов.

Недостатки. Возможно образование неприятного запаха в результате окисления клеток микроорганизмов. Непродолжительный эффект и высокая стоимость по сравнению с методом хлорирования.

### Обеззараживание ультрафиолетом

Установки ультрафиолетовой стерилизации — наиболее распространенный способ борьбы с патогенной микрофлорой, обитающей в исходной воде. Технология процесса предполагает использование специальных ламп с ультрафиолетовым излучением. Эффективное удаление различного рода микроорганизмов сопровождается сохранением физико-химического состава воды.

Преимущества. Высокая скорость реакции. Компактные размеры установок за счет отсутствия резервуаров для хранения реагентов. Метод подходит как для производственных нужд, так и для частного применения.

Недостатки. Способ неэффективен в случае, когда в составе воды присутствуют резистентные к УФ-лучам бактерии.