Классификация зданий и сооружений, требования к ним

#

Полносборные жилые и общественные здания

#

Производственные здания

#

Здания и сооружения с большепролетными покрытиями

#

Сооружения транспорта, связи, электропередачи

#

Канаты и грузозахватные устройства

#

Такелажное и монтажное оборудование

#

Приспособления для закрепления и выверки конструкций

#

Средства подмащивания

#

Складирование конструкций

#

Транспортирование конструкций

#

Грузоподъемные краны

#

Геодезические работы

#

Методы и способы монтажа

#

Подготовка к монтажу, строповка, правила подъема и установки конструкций

#

Антикоррозионная защита закладных деталей

#

Заделка стыков и швов

#

Монтажные соединения стальных конструкций

#

Крупноблочные и крупнопанельные здания

#

Каркасно-панельные здания

#

Высотные здания

#

Здания из объемных элементов

#

Схема установки подкрановых балок пролетом 6 и 12 м

#

Схема движения крана при установке подкрановых балок с шагом колонн 6 и 12 метров

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 6 м продольным методом

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 9 м продольным методом

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 12 м продольным методом

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон и ферм 6 м продольным методом

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон 12 м, ферм 6 м продольным методом

#

Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон и ферм и 12 м продольным методом

#