Роль и значение очистки сточных вод.

#

Сточные воды  и их краткая характеристика.

#

Определение необходимой степени очистки сточных вод.

#

Методы очистки сточных вод, их назначение.

#

Механическая очистка сточных вод: цель, гидромеханические процессы (отстаивание, осаждение, фильтрации), сооружения для механической очистки сточных вод.

#

Биологическая очистка сточных вод: цель, сооружения для биологической очистки, процессы биохимической очистки.

#

Физико-химическая очистка сточных вод: сущность, методы.

#

Схема очистной станции  с  механической очисткой.

#

Схема очистной станции с полной биологической очисткой на аэротенках.

#

Схема очистной станции с полной биологической очисткой на биофильтрах.

#

Сооружения механической очистки сточных вод.

#

Решетки: назначение, классификация, конструкции, основные положения при расчете.

#

Песколовки: назначение, классификация, конструкции, основные положения при расчете.

#

Отстойники: назначение, конструкция, основные положения при расчете.

#

Обеззараживание сточных вод.

#

Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях: поля орошения, поля фильтрации, биопруды.

#

Аэротенки: назначение, конструкция, принцип работы, классификация.

#

Биофильтры: назначение, классификация, принцип работы, основные положения по расчету.

#

Вторичные отстойники: назначение, конструкция, основные положения по  расчету.

#

Контактные резервуары: назначение, основные положения по расчету.

#

Выпуски очищенных сточных вод в открытые водоемы.

#

Выбор метода очистки и подбор состава сооружений.

#

Сооружения по доочистке биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод.

#

Водоем как приемник сточных вод.

#

Процессы самоочищения и разбавления в водном объекте.