Нормативные требования к качеству используемой воды и основные показатели качества природных вод.

#

Задача очистных сооружений водоснабжения и основные процессы обработки воды.

#

Классификация технологических схем обработки воды по методам обработки, по степени осветления, по числу технологических процессов, по характеру движения обрабатываемой воды.

#

Технологическая схема очистки воды с применением вертикальных отстойников.

#

Технологическая схема очистки воды с применением горизонтальных отстойников.

#

Технологическая схема очистки воды с применением осветлителей со взвешенным слоем осадка.

#

Процесс коагулирования, комплекс сооружений по коагулированию воды.

#

Определение расчетной дозы коагулянта, порядок введения реагентов.

#

Склады реагентов и их  хранение.

#

Устройства для дозирования реагентов: назначение, виды, принцип работы.

#

Смесители. Назначение. Виды. Принцип работы.

#

Камеры хлопьеобразования: назначение, виды, устройство.

#

Горизонтальные отстойники: назначение, конструкция, область применения.

#

Вертикальные отстойники: назначение, конструкция, область применения.

#

Радиальные отстойники: назначение, конструкция, область применения.

#

Осветлитель со слоем взвешенного осадка коридорного типа: назначение, конструкция, область применения.

#

Фильтрование воды: классификация фильтров, фильтрующие материалы.

#

Скорые фильтры: назначение, конструкция.

#

Способы обеззараживания воды: краткая характеристика.

#

Процесс обеззараживание воды хлором: механизм, понятие остаточного содержания.

#

Процесс отстаивание в поле центробежных сил: гидроциклоны

#

Схема организации реагентного хозяйства при мокром хранении коагулянта в растворных баках-хранилищах.

#

Схема реагентного хозяйства с сухим хранением реагента.

#

Коагулянты и флокулянты, применяемые в практике водоподготовки.

#

Основные технологические схемы осветления и обесцвечивания воды: описание, область применения