Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 180 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 250 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 46000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

#

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 65 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 250 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =40 г/сут на чел;

#

Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 250 тыс. человек; СБПК =200 мг/л; Свзв = 60 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 2500 м3/сут\

#

Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 25,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 26,0 мг/л.

#

Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 7,0 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 225 мг/л.

#

Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -80500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

#

Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 85000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 54 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта Al2  (SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

#

Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 200 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 230 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 52000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

#

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 240 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =40 г/сут на чел;

#

Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 300 тыс. человек; СБПК =220 мг/л; Свзв = 55 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 2600 м3/сут

#

Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 42,0 мг/л.

#

1Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 6,0 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 230 мг/л.

#

Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -75500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

#

Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 68000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 62 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта  Al2(SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

#

Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе – 320 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 280 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 52000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

#

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 280 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =50 г/сут на чел;

#

Определение приведенного числа жителей

Исходные данные:

а= 65 г/сут на чел; b =40 г/сут на чел; число жителей в городе – 160 тыс. человек; СБПК =160 мг/л; Свзв = 58 мг/л: среднесуточный расход сточных вод 1850 м3/сут

#

Определение степени очистки по взвешенным веществам

Исходные данные:

р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде

водоема, 0,25 мг/л; Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема

выше выпуска сточных вод, 30,0 мг/л; α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Сгсв –

концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на

очистку, 54,0 мг/л.

#

Определение степени очистки по растворенному кислороду

Исходные данные:

α – 0.92; Q – 7; q – 0.32; Ов - содержание   растворенного   кислорода в

водоеме до спуска сточных вод, 8,4 мг/л Опд - допустимое минимальное

остаточное количество кислорода в водоеме, 4,0 мг/л, Lгсв - концентрация

органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на

очистку, 165 мг/л.

#

Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на месяц.

Исходные данные:

Q -72500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

#

Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 68000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 68 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта  Al2(SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

#

Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 48 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 280 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =45 г/сут на чел;

#

Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 48000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 42 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта   Al2(SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

#

Определить количество бочек с хлором для обеззараживания воды на

месяц.

Исходные данные:

Q -62500 м3/сут; доза хлора при первичном хлорировании 3,0 мг/л, при вторичном -2 мг/л. Площадь поверхности бочки 5,07 м2 .Вместимость бочки 800 л.

#

Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

число жителей в городе –520 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 280 л/с

на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 45000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62