Техника безопасности при работе в химической лаборатории.

#

Общая характеристика мерной посуды.

#

Правила пользования мерной посудой.

#

Проверка мерной посуды

#

Правила измерения объемов жидкости. Реактивы и оборудование.

#

Взвешивание реактивов. Каким методом производится взвешивание реактивов.

#

Фильтрование. Оборудование. Процесс фильтрования.

#

Привила отбора проб питьевой и сточной воды.

#

Температура воды. От чего зависит температура воды. Каким прибором определяется  температура воды. Методика отбора проб воды для замера температуры воды

#

Запах воды. Чем определяется запах воды? Группы запахов.

#

Классификация запаха воды. Интенсивность запаха. Каким методом определяется  запах          воды?

#

Какие четыре вкуса воды выделяют? Что такое привкусы? Оценка интенсивности вкуса питьевой воды (20°С).

#

Каким методом определяется вкус воды? При какой температуре питьевая вода имеет наиболее благоприятный вкус и почему?

#

Прозрачность воды. Каким методом определяется прозрачность?

#

Мутность. В каких единицах измеряется мутность?

#

Когда говорят о прозрачности воды, а когда о мутности, характеризуя наличие в воде взвешенных частиц?

#

Цветность. В каких единицах измеряется цветность воды?

#

Какие стандартные шкалы используют при определении цветности? Предельно-допустимая величина цветности воды для питьевых целей.

#

Взвешенные вещества, примеси в воде. Факторы,  влияющие на концентрацию взвешенных веществ в воде. Каким методом определяются взвешенные вещества.

#

Водородный показатель рН. Каким методом проводится определение рН. Характеристика воды по рН.

#

Окисляемость. Виды окисляемости. Какие показатели характеризует окисляемость воды.

#

Растворенный кислород. От чего зависит содержание растворенного кислорода в воде? В чем выражается степень насыщения кислородом.

#

Щелочность. Формы щелочности. Какие вещества определяют щелочность воды.

#

Сухой остаток. Какие вещества определяют содержание сухого остатка в воде.

#

В чем измеряется сухой остаток?

#

Кислотность. Какие вещества, вступают в реакцию с сильными основаниями. Какой индикатор применяют для определения общей кислотности воды?