12 ҚАБЫЛДАҒЫШТАР ҮШБҰРЫШ ТҮРІНДЕ ЖАЛҒАНҒАН ҮШ ФАЗАЛЫ ТІЗБЕТІ ЕСЕПТЕУ. СИММЕНТРИЯЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ.

Симметриялы ЭҚК  жүйесі үшін:    .

Сурет – 10.1 Желілік және фазалық тоқтардың симметриялы жүйесінң векторлық диаграммасы

Үшбұрыштап қосу және  векторлық диаграмма

Кирхгофтың біріші заңы бойынша

Үшфазалы тізбектрдің қуаты. Үш фазалы генератордың лездік қуаты:

.

Генератордың актив қуаты период ішіндегі орташа мәні болады

.

Яғни, үш фазалы қабылдағытың актив қуаты бейтарап сымдағы шығынларды  ескерсек

реактивті қуаты

Толық қуаты:      .

Үш фазалы симметриялы жүйенің актив қуаты

Симметриялы  режимде жұлдызша үшін

Ал үшбұрыш үшін

жұлдызша  және үшбұрыш үшін

,

мұнда,   - фазалық тоқ пен кернеу арасындағы бұрыш