3 Трехфазные цепи переменного синусоидального тока

Пример 3.1 К симметричной трехфазной линии с линейным напряжением UЛ=380 В подключены три одинаковых приемника, соединенных  звездой с нейтральным проводом (рисунок 3.1). Активное и реактивное сопротивления каждого приемника соответственно равны: RФ=3 Ом, ХФ=4 Ом. Определить токи в фазах и нейтральном проводе, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Рисунок 3.1

Решение.

Так как нагрузка симметричная, то достаточен расчет одной фазы.

Фазное напряжение  В, или в комплексной форме, принимая u=0, для фазы А получаем  В.

Комплексное сопротивление каждой фазы приемника

Ом.

Ток

А.

Ток в нейтральном проводе , так как нагрузка симметричная.

На рисунке 3.13 построены совмещенные топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов. В каждой фазе фазный ток от фазного напряжения на угол =538`.

Пример 3.2 К трехфазной линии напряжением Uл=380 В подключен несимметричный трехфазный приемник, соединенный звездой с нейтральным проводом (рисунок 3.2). Активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны: Ra=19 Ом, Ха=0 Ом, Rb=8 Ом, Xb=6 Ом, Rc=24 Ом, Хс=18 Ом. Сопротивлениями проводов можно пренебречь. Определить токи в фазах приемника, в линейных проводах и в нейтральном проводе.

Рисунок 3.2

Решение.

Токи в линейных проводах и фазах приемника одинаковы и рассчитываются по закону Ома:

;    ;      .

Фазное напряжение

В.

Комплексные фазные напряжения:

В;   В;

.

Комплексные сопротивления фаз:

Ом;         Ом;

Ом.

Токи в фазах приемника и проводах линии:

А;     А;

А.

Ток в нейтральном проводе

А.

Для построения топографической диаграммы напряжений выберем масштаб напряжений. В выбранном масштабе строим топографическую диаграмму напряжений. При построении векторной диаграммы токов учтем, что токи в фазах сдвинуты относительно фазных напряжений на разные углы сдвига фаз: а=0 – нагрузка чисто активная (Х=0), b=3652 – нагрузка активно–индуктивная, с=3652 нагрузка активно–емкостная.

Действующее значение тока в нейтральном проводе равно 16,14 А, а его начальная фаза N=201. На диаграмме (рисунок 3.3) строим векторы токов с учетом углов сдвига фаз. Вектор тока в нейтральном проводе можно построить двумя способами: или как сумму векторов, или непосредственно отложить вектор  в соответствии с расчетными данными.

Рисунок 3.3

Пример 3.3 В схеме рисунок 3.1 (см. пример 3.1) сгорел предохранитель фазы а. Вычислить токи в двух других фазах и в нейтральном проводе. Построить совмещенные топографическую диаграмму напряжении и векторную диаграмму токов.

Решение.

Ток в фазе а после ее обрыва равен нулю (), токи в фазах b и с не изменяются, так как в схеме с нейтральным проводом режимы фаз не зависят друг от друга. Вектор тока в нейтральном проводе может быть построен на векторной диаграмме как сумма векторов  (рисунок 3.4). Из построений видно, что значение тока в нейтральном проводе равно действующему значению тока фазы b или с, т.е. IN=Iф=44 А.

Рисунок 3.4

Пример 3.4 К трехфазной трехпроводной линии с напряжением Uл=660 В подключен симметричный приемник (рисунок 3.5) с сопротивлениями фазы R=8 Ом, Х=6 Ом. Определить токи в фазах приемника и в линейных проводах, построить топографическую диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов.

Рисунок 3.5

Решение.

Так как нагрузка симметричная, то рассчитываем режим одной фазы. Фазное напряжение  В, и в комплексной форме, принимая начальную фазу напряжения  равной нулю, получаем

В.

Комплексное сопротивление фазы

Ом (активно-емкостное).

Фазный и линейный токи

А.

Для построения совмещенных топографических диаграммы напряжений и векторной диаграммы токов (рисунок 3.6) выбираем масштаб напряжений и масштаб токов. Строим симметричную топографическую диаграмму напряжений; токи опережают соответствующие фазные напряжения на углы 3652.

Рисунок 3.6

Пример 3.5 К трехпроводной трехфазной сети с линейным напряжением Uл=220 В подключен приемник, фазы которого соединены звездой (рисунок 3.7). Заданы сопротивления Ra=10 Ом, Rb=5 Ом, Хb=8,66 Ом, Хс=10 Ом. Определить токи в ветвях, построить совмещенную топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Решение.

Фазные напряжения источника образуют симметричную систему.

В;          В;

В.

Рисунок 3.7

Комплексные сопротивления фаз приемника:

=10 Ом;   Ом;

Ом,

их комплексные проводимости

=0,1 См;

См;

См.

Смещение нейтрали

В.

Фазные напряжения приемника:

В;

В;

В.

Фазные токи и токи в линии:

А;

А;

А.

Для построения векторных диаграмм выбираем масштаб напряжения и тока. Строим симметричную топографическую диаграмму напряжений генератора и вектор смещения нейтрали  В. Векторы, соединяющие точку n и точки a, b, c, соответственно будут векторами фазных напряжений приемника , ,  (рисунок 3.8). Из точки n строим векторы токов , ,  с учетом сдвига фаз относительно напряжений a=0, b=60, с=90. Топографическая диаграмма напряжении показывает, что из-за смещения нейтрали симметрия фазных напряжений приемника нарушается: Ua=206 В вместо Uф=127 В; Ub=75,5 В; Uс=145,6 В.

Рисунок 3.8

Пример 3.6 В трехфазной симметричной системе (см. пример 3.4) сгорел предохранитель фазы а приемника (рисунок 3.9). Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Решение.

При обрыве одной из фаз симметрия системы нарушается. Проводимость оборванной фазы , проводимости неповрежденных фаз не изменяются.

Смещение нейтрали

В.

Рисунок 3.9

Напряжения на фазах приемника:

В;

В;

В.

Токи в фазах приемника:

;        А;

А;

Для построения векторных диаграмм  выбираем масштаб напряжения и тока.

У генератора большой мощности линейные напряжения  ; ;  при обрыве фазы приемника не изменяются и на топографической диаграмме образуют замкнутый треугольник (рисунок 3.10). Нейтральная точки n при  находится в середине вектора . Векторы, соединяющие точку n с точками a, b или c, соответственно будут векторами фазных напряжений приемника

,     ,      ,

что соответствует расчетным данным. Векторы токов  и  строим с учетом угла сдвига фаз =3652`.

Рисунок 3.10

Пример 3.7 В трехфазной симметричной системе (см. пример 3.4) произошло короткое замыкание фазы а приемника (рисунок 3.11).  Определить токи в фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Решение.

При коротком замыкании фазы а сопротивление фазы  и потенциал точки n равен потенциалу точки а , т.е. на топографической диаграмме точка n совпадает с точкой а (рисунок 3.12) и  В.

Рисунок 3.11

Напряжение на фазах приемника

;

В;

В.

Токи в фазах b и с:

А;

А.

Ток фазы а находится по первому закону Кирхгофа. Для узла n :

,

откуда

А.

Для построения диаграмм (рисунок 3.12) выбираем масштаб напряжения и тока. Линейные напряжения , ,  считаем заданными. Векторы, соединяющие точку n с точками b и с, соответственно будут равны фазным напряжениям  и , что соответствует расчетным данным. Векторы токов ,  строим с учетом угла сдвига фаз =–3652.

Рисунок 3.12

Пример 3.8 При напряжении и сопротивлениях фаз, заданных в примере 3.1, рассчитать фазные и линейные токи, если фазы приемника соединены треугольником (рисунок 3.13). Определить, как изменится линейный ток по сравнению с линейным током в схеме соединения фаз приемника звездой. Построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Рисунок 3.13

Решение

При симметричной нагрузке действующие значения фазных токов одинаковы, поэтому рассчитываем режим одной фазы. Фазное напряжение равно линейному  В. Комплексное сопротивление фазы  Ом. Действующее значение фазного тока  А. Согласно формуле  линейный ток  А. Линейный ток по сравнению с линейным током в схеме соединения фаз приемника звездой увеличивается в 3 раза, а фазный ток в  раз.

Для построения векторных диаграмм (рисунок 3.14) выбираем масштабы напряжения и тока. Фазные токи , ,  отстают по фазе от соответствующих фазных или равных им линейных напряжений на равные углы =538.

Рисунок 3.14

Пример 3.9 К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 380 В подключен трехфазный приемник с параметрами R=10 Ом, XL=10 Ом, XC=10 Ом (рисунок 3.15). Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Рисунок 3.15

Решение.

Сопротивления фаз по модулю одинаковые, но по аргументу разные; следовательно, нагрузка несимметричная и ток каждой фазы необходимо рассчитать отдельно.

Комплексные сопротивления фаз:

=10 Ом;       Ом;

Ом.

Комплексные линейные напряжения:

В;      В;       В.

Фазные токи:

А;      А;

А.

Линейные токи:

А;

А;

А.

Для построения векторных диаграмм выбираем масштаб напряжения и тока. Строим топографическую диаграмму напряжений, аналогичную показанной на рисунке 3.14. Векторы фазных токов , ,  соответственно откладываем относительно векторов линейных напряжений , ,  под углами ab=0, bc=90, ca=–90 (рисунок 3.16). Затем строим векторы , ,  длина и направление, которых должны соответствовать расчетным данным.

Рисунок 3.16

Пример 3.10 У симметричного трехфазного приемника (см. пример 3.8) произошел обрыв фазы ab (рисунок 3.17). определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Рисунок 3.17

Решение.

Токи в неповрежденных фазах не изменяются, так как фазные напряжения, равные линейным, не изменяются:

Ica=Ibc=Iф=76 А.

Линейные токи при :

,     ,    .

Из этих уравнений следует, что действующее значение линейных токов IA, IB  равны действующим значениям фазных токов Ica=Icb=76 А , а у линейного тока IС действующее значение не изменяется, т.е. IC=132 А.

Для построения векторной диаграммы выбираем масштабы напряжения и тока. Топографическая диаграмма линейных напряжений, равных фазным (рисунок 3.18). Векторы фазных токов ,  отстают по фазе относительно фазных напряжений ,  на углы =538. Линейные токи строим согласно полученным выше уравнениям.

Рисунок 3.18

Пример 3.11 В симметричном трехфазном приемнике (см. пример 3.8) оборвался линейный провод. Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Решение.

Пусть оборвался провод А (рисунок 3.19). К приемнику проводится только напряжение В.

Рисунок 3.19

Сопротивление фазы bc включено полное напряжение , а равные сопротивления фаз ab и ca включены последовательно и к каждому из них подведена половина напряжения :

В.

Ток фазы bc не изменяется:

А.

Фазные и линейные токи при :

А;

А;

А.

Совмещенная диаграмма представлена на рисунке 3.20.

Рисунок 3.20

Пример 3.12 К трехфазной линии с UЛ=380 В подключены трехфазный симметричный приемник, фазы которого соединены треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных звездой с нейтральным проводом (рисунок 3.21). Комплексное сопротивление фазы симметричного приемника  Ом. Активные мощности однофазных приемников Ра=5500 Вт, Рb=3300 Вт, Рc=7700 Вт при cosф=1. Сопротивлением проводов можно пренебречь. Определить: фазные и линейные токи симметричного приемника, токи в несимметричных приемниках, суммарные активную, реактивную и полную мощности.

Решение.

Фазные напряжения при соединений звездой с нейтральным проводом

В.

Фазные токи однофазных приемников:

А.

А.

А.

Рисунок 3.21

Фазные и линейные токи трехфазного приемника:

А;   А.

и его активная и реактивная мощности

Вт;

вар.

Суммарные мощности:

Вт;

вар;  ВА.