Примеры расчета переходных процессов в электрических цепях классическим и операторным методами.

# ПРИМЕР 1

R2

L

R1

i

S

Rk

Ri

2К

iс

C

uc

E

1К

Дано:

# E =10В;

R1=60 Ом;

R2=15 Ом;

RK=5 Ом;

R i =10 Ом;

L=1 мГн;

С=10 мкФ

Найти:

iL

# Классический метод расчета

1) Система уравнений по закону Кирхгофа для схемы цепи после коммутации:

2) Независимые начальные условия, т.е.

uC(0+)  и  iL(0+)

Для получения этих значений воспользуемся первым и вторым законами коммутации:

iL(0-) =iL(0) = iL(0+)   и   uC(0-) =uC(0) =uC(0+)

# Изобразим схему цепи до коммутации:

L

R1

Rk

C

uc(0-)

IL(0-)

В этой цепи отсутствуют источники, следовательно:

iL(0-)=0     и     uC(0-)=0

Тогда:

uC(0+)=0

iL(0+) =0

3) Расчет принужденного режима.

R1

Принужденный (установившийся) режим при постоянном источнике будет соответствовать схеме:

C

Ri

Rk

E

R2

iLпр= 0,111 А.

4) Определение корней характеристического уравнения.

Для определения корней изобразим схему:

R2

Ri

R1

Rk

pL

1/рС

Эквивалентное сопротивление относительно точек разрыва:

Приравняем его к нулю:

Подставим числовые значения:

10-5.10-3(10+15).p2+(10.10-5.(60+5)+15.10-5.(60+5)+10-3).p+60+15+10+5=0

25.10-8p2+17,25.10-3.p+90=0

p2+6,9.104.p+3,6.108=0

Тогда:

1/с

1/с

Корни вещественные и различные, следовательно, переходной процесс будет апериодическим.

Вид свободной составляющей:

Полный ток в индуктивности:

5) Определение постоянных интегрирования А1 и А2 :

Первое уравнение для определения А1 и А2 получим, используя значения п.2.

Выразим:

iL(0+) =  iL(0) =0,111+ А1 + А2

Учтем независимые начальные условия:

А1 + А2+0,111=0                                                     (1)

Для получения второго уравнения запишем систему уравнений п.1 для момента времени t(0+):

Подставим в нее независимые начальные условия и из второго уравнения системы следует:

т.е.

(*)

Теперь продифференцируем выражение тока iL, полученное в п.5:

В момент времени t=0+ :

Учтем полученное выше равенство (*) и получим второе уравнение:

(2)

Решаем систему:

Отсюда:

# А1 = -0,122;

# А2 = 0,011.

И окончательно получим:

, А.