Практика 2

1.2 Характеристики топлива

Теплота сгорания топлива. Теплотой сгорания топлива называют количество теплоты в кДж, выделяемой при полном сгорании 1 кг твердого (жидкого) или 1М3 газообразного топлива.

Для твердого и жидкого топлива различают теплоту сгорания высшую Qв (кДж/кг).

Величина высшей и низшей теплоты сгорания рабочей, горючей и сухой массы твердого (жидкого) топлива связаны выражениями:

Qвр=Qнр+225Нр+25Wр

Qвг=Qнг+225Нг

Qвс=Qнс+225Нс

Тепловые расчеты котлов выполняют, пользуясь низшей теплотой сгорания рабочей массы топлива:

Низшая теплота сгорания (кДж/кг) рабочей массы твердого и жидкого топлива

Qвр=338Ср+1025Нр-108,5Qp-Sлр-25Wр

где Ср,Нр,  Ор, Sлр, Wр - содержание элементов в рабочей массе топлива, %;

низшая теплота сгорания (кДж/м3) газообразного топлива

Qнс=108Н2+126СО+234Н2S+358СН4+591С2Н4+638С2Н6+860С3Н6+913С3Н8+1135С4Н8+1187С4Н10+1461С5Н12+1403С6Н6

где Н2, СО, Н2S, СН4,С2Н4	и.т.д. – объемное содержание газов, входящих в состав газообразного топлива, %.

При пересчете низшей теплоты сгорания пользуются следующими формулами:

с горючей массы на рабочую и обратно

Qнр=Qнг100-(Ар+Wр)100-25Wр

Qнг= Qнр+25Wр100-(Ар+Wр)100

С сухой массы на рабочую и обратно

Qнр= Qнс100-Wр100-25Wр

Qнс=Qнр+25Wр100-Wр100

Для горючих сланцев – с горячей массы на рабочую и обратно

Qнр= Qнг100-Анр-Wр-СО2кр100-25Wр-40(СО2)кр

Qнг=Qнр+25Wр+40(СО2)кр100-Анр-Wр(СО2)кр100

При изменении влажности

Qн2р=Qнр+25W1р(100-W2р)(100-W1р)-25W2р

Для смеси двух твердых, жидких или газообразных топлив низшая теплота сгорания определяется по формуле

Qнсмр=b1Qн1р+(1-b1)Qн2р

где b1 – массовая доля одного из топлив в смеси; Qн1р  - низшая теплота сгорания первого вида топлива в смеси, кДж/кг (кДж/м3); Qн2р - низшая теплота сгорания второго вида топлива, кДж/кг (кДж/м3).

Для сравнения тепловой ценности различных видов топлива пользуются понятием условного топлива. Условным топливом называют такое топливо, теплота сгорания которого равно 29300 кДж/кг. Пересчет расхода натурального топлива на условное осуществляется по формуле

Ву=ВЭ

где Ву и В - соответственно расход условного и натурального топлива, кг, кг/с; Э – тепловой эквивалент топлива, определяемый по формуле

Э=Qнр29300

Зольность, влажность и сернистость  топлива. При рассматривании условной работы котлов на различных видах топлива пользуются приведенными величинами зольности  Апр , влажности  Wпр , и сернистости  Sпр топлива;

Приведенная зольность топлива, кг∙%МДж ,

Апр= Ар/Qнр

Приведенная влажность топлива,  кг∙%МДж

Wпр= Wр/Qнр

Приведенная сернистость топлива,  кг∙%МДж

Sпр= Sлр/Qнр