Найти ответы на вопросы

26. Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?
27. С какой периодичностью пересматриваются типовые программы выполнения переключений?
28. Кому принадлежит право выдачи нарядов для работы на тепловых энергоустановках?
29. Какой орган исполнительной власти осуществляет технический контроль и надзор в электроэнергетике?
30. Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального ремонта?
31. В соответствии с требованиями каких нормативно-технических документов должна осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб?
32. Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки?
Не более 1 %
33. С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов?
34. Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты?
35. Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?
36. Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?
37. В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?
38. Какие требования предъявляются к оформлению нарядов?
39. Какой Федеральный закон устанавливает основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии?
40. При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?
41. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?
42. С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?
43. Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?
44. С какой периодичностью должны разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов?
45. С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?
46. Где должны отмечаться случаи подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети?
47. В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию?
 48. В течение какого срока должны храниться закрытые наряды?
49. На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?
50. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок?