Найти ответы на вопросы

- Требования, каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок?

- На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?
3. С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?

4. Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

5. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды?
6. Кем выдается разрешение на подключение тепловых сетей и систем теплопотребления после монтажа и реконструкции?

7. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?

8. За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?

9. В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?
10. Какой документ регламентирует проведение работ на оборудовании тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

11. За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети?
12. Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых энергоустановок?

13. Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы?
14. Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?

15. Можно ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?

16. С какой скоростью необходимо проводить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?

17. Какая запорная арматура применяется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?

18. Когда заканчивается отопительный период?

19. Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных и тепловых сетей?

20. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ при ремонте оборудования?

21. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок без разрешения соответствующих органов?

22. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
23. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?
24. Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?
25. Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?

26. Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

27. С какой периодичностью пересматриваются типовые программы выполнения переключений?

28. Кому принадлежит право выдачи нарядов для работы на тепловых энергоустановках?
29. Какой орган исполнительной власти осуществляет технический контроль и надзор в электроэнергетике?

30. Кто проводит приемку тепловых энергоустановок из капитального ремонта?
31. В соответствии с требованиями каких нормативно-технических документов должна осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб?

32. Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки?
33. С какой периодичностью должны проводиться гидравлические испытания котлов?
34. Из какого материала должна устанавливаться арматура на выводах тепловых сетей от источников теплоты?

35. Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?
36. Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?
37. В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?

38. Какие требования предъявляются к оформлению нарядов?
39. Какой Федеральный закон устанавливает основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии?
40. При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?
41. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?
42. С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?
43. Какое минимальное время выдержки под пробным давлением во время проведения гидравлических испытаний котла?

44. С какой периодичностью должны разрабатываться гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов?
45. С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?

46. Где должны отмечаться случаи подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети?

47. В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию?

48. В течение какого срока должны храниться закрытые наряды?
49. На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок?

50. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок?

51 Что такое теплоэнергетическое хозяйство предприятия?

52Каковы основные компоненты теплоэнергетической системы?

- Каково функциональное назначение основных составляющих теплоэнергетиче- ских систем?

- Что такое надежность и что она в себя включает? Что такое безотказность?

55 Что такое долговечность и ее основные показатели?

56 Что такое ремонтопригодность?

57 Что такое безопасность?

58 Чем определяется потенциальная опасность теплоэнергетических систем?

59 Чем определяется неравномерность рабочих графиков энергоустановок?

60 Каков суточный график энергосистемы и его особенности?

61 Что такое коэффициент неравномерности и коэффициент заполнения графика нагрузок?

- В чем состоит основная задача управления энергосистемой?

- Кто осуществляет эксплуатацию оборудования и сетей в цехах и на участках?

- Задачи оперативного управления круглосуточной работой энергохозяйства предприятия.

- Уровни управления энергохозяйством и их взаимоотношения.

- Кто имеет право вести переговоры с энергоснабжающей организацией?

- Основные задачи эксплуатирующей организации.

- Как устанавливаются границы ответственности между цехами и между постав- щиками и потребителями?

- Как организуются работы по безопасности?

- Как организуется работа дежурного персонала?

- Как проводится передача смены?

- Обязанности дежурного.

- Как организуются ремонтные службы предприятия?

- Кто является ответственным за состояние и эксплуатацию теплового хозяйства предприятия?

75 Основные задачи эксплуатационного персонала.

76 Обязанности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплутацию установок и сетей.

77 Кто несет ответственность за отказ оборудования и систем?

78 Как расследуются отказы и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией?

79.Кто осуществляет надзор за правильностью эксплуатации?

- Кто осуществляет эксплуатацию установок и сетей?

81 Объем подготовки дежурного и оперативно-ремонтного персонала.

82 Объем подготовки персонала, связанного с техническим обслуживанием, наладкой и испытаниями.

83 Объем подготовки специалистов, непосредственно не участвующих в управле- нии или обслуживании.

84 Виды квалификационных проверок знаний.

85 Порядок проверки знаний и оформление результатов.

86 Порядок оформления комиссий по проверке знаний.

87 Порядок  проведения  дублирования.

88 Порядок допуска к самостоятельной работе.

89Порядок инструктажа по технике безопасности.

90 Дополнительные требования по допуску к работе вновь поступивших руководителей и специалистов.

91Порядок проведения противоаварийных тренировок.

92.Роль человека в эксплуатации.

93 Роль автоматики в эксплуатации.

94 Достоинства и недостатки человека при участии в процессе эксплуатации.

95 Разграничение функций человека и автоматики.

96 Объем технической документации для организации, эксплуатирующей котельную установку.

97 Объем документации на теплоиспользующую установку.

98 Объем документации на трубопроводы, подведомственные Госгортехнадзору.

99.Требования к инструкциям по обслуживанию.

100.Требования к должностным инструкциям.

101.Требования к инструкциям по охране труда.

102.Общие требования к инструкциям.

103Где должна находиться документация?

104 Объем оперативной документации.

105 Порядок ведения и контроля оперативной документации.

106Объем технико-экономической документации.

107 Объем, характер и ответственность за осуществление системы технического обслуживания и ремонта.

108 Что должно быть предусмотрено в системе технического обслуживания и ремонта?

109 Виды ремонтов.

110Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте.

111 Объем работ, выполняемых при текущем ремонте.

112 Сроки проведения капитальных и текущих ремонтов оборудования и сетей.

113 Что такое восстановительный ремонт, его цели?

114 Что такое система планово-предупредительных ремонтов?

115 Планирование ППР.

116 Формы организации ремонтов.

117 Каков состав проекта организации работ при ремонте?

118 Каков состав ведомости объема работ?

119 Содержание графика подготовительных работ.

120 Что такое схема грузопотоков?

121 Что такое технологические графики ремонта и технологические карты? 122 Содержание спецификации на сменные детали и узлы, ремонтных формуляров и указаний по организации рабочего места.

123 Как оформляется вывод оборудования в ремонт?

124 Что такое поузловая приемка и ее цели?

125Что такое предварительная и окончательная приемки и их организация?

126 Каковы основные правила хранения твердого топлива?

127 Каковы основные правила слива, хранения мазута и ремонта резервуаров?

128 Каковы основные правила эксплуатации газопроводов и ГРП?

129 Каковы основные правила и сроки регистрации и технического освидетельствования котельных установок?

130 Каковы основные требования к эксплуатации котельных установок?

131 Каковы основные характеристики тягодутьевых установок и требования к их эксплуатации?

132Каковы основные требования к эксплуатации центробежных насосов?

133 Каковы основные требования к эксплуатации теплоиспользующих установок?

134 Какова классификация и основные требования к трубопроводам?

135Каковы правила обслуживания и ремонта трубопроводов?