Практическая работа №7

(Вариант №2, решить задачу при условии, что в котле сжигается мазут)

В результате режимно-наладочных испытаний котла были получены средние значения параметров, приведенные в таблице.

Пользуясь методикой Равича, рассчитайте (в %) потери теплоты с уходящими газами и потери теплоты от химической неполноты горения.

| Вариант | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Давление (мазута) на горелке, кПа (МПа) | 0,15 | 0,6 |
| Давление воздуха на горелке, кПа | 0,07 | 0,51 |
| Разряжение в топке, мм.вод.ст | 4 | 1,5 |
| Температура дымовых газов, 0С | 195 | 235 |
| Температура дутьевого воздуха, 0С | 25 | 25 |
| Содержание О2, % | 13,1 | 5,9 |
| Содержание СО, % | 0,05 | 0,08 |
| Содержание (RО2), % | 6,2 | 11,9 |