Электромагнитная обстановка - совокупность электромагнитных явлений и (или) процессов в данной области пространства и (или) данной проводящей среде в заданных частотном и временном диапазонах.

Современное общество всё больше насыщается электрическими приборами, устройствами сотовой связи, навигации и т.д. Мы уже не представляем комфортного существования без этих приборов. Радиоэлектронные технологии внедрились в структуры управления, навигацию, охранные системы, аэрокосмический комплекс и т.д.

## Испытания на электромагнитную совместимость

Испытания на ЭМС совместно с обследованием ЭМО проводят на строящихся объектах при пусконаладочных работах электроустановок, а при техническом переоснащении действующих объектов при предпроектных и пусконаладочных работах.

Проверка на ЭМС является достаточно трудоемким процессом и включает в себя следующие работы:

- Измерение удельного электрического сопротивления грунта;

- Обследование заземляющего устройства (ЗУ);

- Определение уровня помех от внешних электромагнитных возмущений;

- Анализ компоновки объекта;

- Расчеты.

Задание!!!

Составить таблицу какие проводятся испытания на Электромагнитную совместимость различных технических средств (на ваш выбор), утвержденные ГОСТом в нашем государстве (можно и другие гос-ва добавить)