1. Определить вид канала передачи помех. Как передается помеха и как ее устранить?

2. Какие электрические устройства считаются совместимыми?

3. К какому виду помех можно отнести:

- колебания напряжения электропитания; отклонения частоты в системах электроснабжения; установившиеся отклонения напряжения?

4 Объяснить понятие «помехоустойчивость» технических средств.

5. Для чего применяется установка стабилизирующих конденсаторов или коммутационных стабилизаторов для узлов и модулей с быстрыми коммутационными процессами, где возможны резкие изменения тока.