АБ-1

Өтпелі процесстер

Нұсқа №2

- Қоңдырғыда электрмеханикалық өтпелі процесс кезінде қандай қандай өзгерістер болады?

- Егер қысқа тұйықталу тогы желі генераторының параметріне әсер етсепе, онда бұл процесс аталады?

- Фазалардың тұйықталуымен зақымданған магнит ағындарының өзара әсерлесуі болып табылады?

- Электрқоңдырғы элементтерінің температурасын рұқсат етілгеннен асып кетуін тудыратын әсер аталады

- Өтпелі процесс түрі бойынша барлық қысқа тұйықталулар бөлінеді

- Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенетін тізбектегі қысқа тұйықталу кезіндегі өтпелі процессті электрмагниттік қысқа тұйықталуға жатқызуға бола ма?

- Оған қосылатын тізбекте токтың кез келген өзгерісі кезінде шығыстарында кернеу өзгермейтін қорек көзі аталады?

- Өзгеріссіз кернеу шиналары бар қорек көзінің жүйесінде электрмагниттік процесс сипатталады

- №1 участіктегі ҚТ тоғының өту ұзақтығы аңықталынады

- №1 участіктегі симметриялы ҚТ толық тогының шамасы тәуелді -

- №1 участіктегі токтың бастапқы мәні ҚТ тогының қандай құраушысымен  анықталынады

- Қысқа тұйықталуы бар жүйедегі түр графигі нені сипаттайды

- Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады

- Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады

- Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады