Оған қосылатын тізбекте токтың кез келген өзгерісі кезінде шығыстарында кернеу өзгермейтін қорек көзі аталады? Өзгеріссіз кернеу шиналары

Өзгеріссіз кернеу шиналары бар қорек көзінің параметрлерін көрсетіңіз

Өзгеріссіз кернеу шиналары бар қорек көзінің жүйесінде электрмагниттік процесс сипатталады Электрмагниттік параметрлердің өзгеруіммен және қорек көзінен алшақтығымен

Симметриялы қысқа тұйықталудың бастапқы моментінде кернеу векторларының фазалық ығысуы тең 120

№1 участіктегі ҚТ тоғының өту ұзақтығы аңықталынадыL1 индуктивтілігінде жинақталған энергиямен

№2 участіктегі ҚТ орныққан тоғының шамасы неден тәуелді

Қорек көзінің қуаты және тізбек кедергісінен