№1 участіктегі симметриялы ҚТ толық тогының шамасы тәуелді - Алдыңғы режим тогынан

№1 участіктегі симметриялы ҚТ орныққан тогының шамасы тең боладыНөлге тең

№1 участіктегі токтың бастапқы мәні ҚТ тогының қандай құраушысымен  анықталынадыҚТ тогының апериодты құраушысымен

№2 участіктегі симметриялы ҚТ толық тогының шамасы тең -  ҚТ тогының апериодты және периодты құраушыларына

Қысқа тұйықталуы бар жүйедегі түр графигі нені сипаттайды

Тізбектегі ҚТ нүктесінің ар жағындағы ҚТ тогының еркін құраушысын

Графикте «Х» ретінде өтпелі процесстің қандай параметрі белгіленген

ҚТ кезіндегі процесстін уақыт тұрақтысы

Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады

Кез келген уақыт моментіндегі ҚТ толық тогы

Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады

Кез келген уақыт моментіндегі ҚТ мәжбүрлік тогы

Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенгенде өтпелі процесстін қандай параметрі  өрнегімен анықталады

Кез келген уақыт моментіндегі ҚТ еркін тогы