1- Составьте две функциональные схемы (ГОСТ 21.404-85), включающих систему автоматического регулирования, автоматическое либо ручное дистанционное (при необходимости местное) управление, автоматический контроль либо сигнализацию, по одному из названых ниже вопросов в соответствии с вариантом :

1.3  Автоматизация скреперов.

Опишите работу функциональных схем и смысл введённых обозначений. Укажите функциональное назначения каждого элемента схемы.

Поясните, в каком из них находится датчик, задатчик, элемент сравнения, усилитель, исполнительный механизм, регулирующий орган.

Какой принцип регулирования положен в основу приведённых на схемах систем.