СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

  - По рисунку назвать элементы под номерами 4, 6, 7, 8.

  - Назвать по рисунку позиционные номера названного оборудования технологической схемы – синхронного генератора, проточного канала, шин генераторного напряжения.

  - Определение электрической станции

  - Назначение трансформаторов, установленных на ПС-6,3/35 кВ

  - Что зависит от уровня воды на ГЭС?

  - Преимущества ГЭС по сравнению с ТЭС

  - Режимы работы генераторов ГАЭС

  - Влияние КЭС на экологию

  - Принцип работы газотурбинных ЭС

  - Отличие ПГТ ЭС  от  ГТЭС

  - Технология производства электроэнергии на ТЭС