Тема: Трансформаторы

1 Схема блока генератор - трансформатор электростанции, с нанесением необходимых обозначений. Трансформатор станции двухобмоточный.

2 Схема блока генератор - трансформатор электростанции с нанесением необходимых обозначений. Трансформатор станции двухобмоточный с расщепленной обмоткой низкого напряжения.

3 Схема подключения нагрузки к трехобмоточному трансформатору распределительной подстанци с нанесением необходимых обозначений.

4 Схема подключения нагрузки к двухобмоточному трансформатору с расщепленной обмоткой низкого напряжения распределительной подстанци, с нанесением необходимых обозначений.

1 Выбрать марку трансформатор собственных нужд для задания 1. Номинальное напряжение генератора 15,75 кВ. Расшифровать марку трансформатора.

2 Выбрать марку трансформатора собственных нужд для задания 2. Расшифровать марку трансформатора.

3 Выбрать трансформатор с наименьшим сопротивлением обмоток.

4 Выбрать трансформатор с наименьшим током холостого хода.

5 Выбрать трансформатор с РПН, расшифровать марку трансформатора.

6 Выбрать трансформатор без РПН, расшифровать марку трансформатора.