Вопросы к теме «Расчет токов короткого замыкания и

выбор токоведущих частей»

  - Для чего при расчете токов КЗ составляется схема замещения?

  - Почему все сопротивления, участвующие в расчете токов КЗ, при определении их в Омах должны быть отнесены к единому (базисному) напряжению?

  - Как определить базисные сопротивления системы, генератора, трансформатора, реактора, линии?

  - Назовите все применяемые при расчетах токов КЗ средние номинальные напряжения.

  - Как следует понимать выражение « результирующее сопротивление в данной точке КЗ»?

  - Почему при определении тока КЗ при трехфазном КЗ берется Uф и результирующее сопротивление одной фазы?

  - Как следует понимать выражение «система бесконечной мощности»? Каковы основные параметры такой системы?

  - Почему, помимо периодической составляющей тока КЗ, возникает апериодическая составляющая тока КЗ?

  - Что понимают под относительным током КЗ и какое практическое значение он имеет

  - Какое влияние на ход процесса КЗ оказывает автоматическое регулирование возбуждения (АРВ)?

  - Как определяются величины Iп,о, Iп,, i a ,, i уд?

  - Как от сопротивления в Омах перейти к относительному расчетному сопротивлению?

  - Каков порядок расчета токов КЗ?

  - Каков порядок расчета токов КЗ при двухфазном КЗ?

  - В каких случаях расчет токов КЗ следует производить по отдельным генерирующим цепям?

  - В каких случаях расчет токов КЗ рекомендуется производить по общему результирующему сопротивлению?

  - Как выбирают номинальный ток и индуктивное сопротивление секционных реакторов?

  - С какой целью в линиях 6 - 10 кВ, отходящих с шин станций или подстанций, устанавливают линейные реакторы?

  - Какое влияние оказывают асинхронные двигатели на величину тока КЗ на сборных шинах собственных нужд станций?

  - Как определить суммарный номинальный ток электродвигателей собственных нужд, присоединяемых к данному трансформатору собственных нужд?