Вопросы к теме «Конструкции и выбор электрических

аппаратов»

4.1	Какова причина образования электрической дуги при разрыве цепи, обтекаемой током?

4.2	Объяснить механизм ударной и термической ионизации.

4.3	В чем заключается разница между горением дуги и химическим горением?

4.4	Какие существуют два основных вида деионизации и в чем они состоят?

4.5	Какие меры применяют для усиления обоих видов деионизации?

4.6	Как распределяется падение напряжения вдоль дуги? Чем характеризуется катодное и анодное падения напряжения и падение напряжения в столбе дуги?

4.7	Объяснить процесс гашения дуги в выключателе по упрощенной осциллограмме.

4.8	Какие аппараты относятся к аппаратам до 1000 В?

4.9	Для чего патроны предохранителей заполняют кварцевым песком?

4.10	Какими расцепителями снабжаются автоматы?

4.11	В чем состоит назначение контакторов и пускателей?

4.12	В каких случаях разрешается производить операции с разъединителями?

4.13	Как устроены предохранители ПК и ПКТ?

4.14	Почему выключатели нагрузки допускают отключение только рабочих токов цепи?

4.15	Чем отличается отделитель от разъединителя?

4.16	Чем отличается отделитель от короткозамыкателя? Почему короткозамыкатели в системах 110 кВ и выше выполняются однополюсными, а в системах 35 кВ – двухполюсными?

4.17	Какие типы многообъемных выключателей известны?

4.18	Какие причины взрыва многообъемных выключателей на напряжение 6 - 10 кВ?

4.19	Как устроена гасительная камера выключателей серии У – 220?

4.20	Из каких основных элементов состоит электромагнитный привод выключателя?