ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА СРОП 1

- Схема задания  выбирается по списку, выполняется вариант В11

| СХЕМА 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 11 | В 12 | В 13 | В14 | В 15 | В16 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

17

13

20

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14

15

16

19

п/с11

п/с22

п/с3

18

2

20

п/с 3

~

| СХЕМА 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 21 | В 22 | В 23 | В24 | В 25 | В26 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14

15

16

19

п/с1

п/с2

п/с3

| СХЕМА 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 31 | В 32 | В 33 | В34 | В 35 | В36 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

15

17

13

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

п/с1

п/с2

п/с3

18

| СХЕМА 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 41 | В 42 | В 43 | В44 | В 45 | В46 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

9

10

11

12

14

15

16

18

2

3

4

5

6

п/с 1

п/с 2

| СХЕМА 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 51 | В 52 | В 53 | В 54 | В 55 | В 56 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

9

10

11

12

14

15

16

18

2

3

4

5

6

п/с 1

п/с 2

п/с 3

21

19

| СХЕМА 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 61 | В 62 | В 63 | В 64 | В 65 | В 66 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

11

12

14

15

16

18

2

5

6

п/с 1

п/с 2

п/с 3

21

20

3

4

20

19

9

| СХЕМА 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 71 | В 72 | В 73 | В 74 | В 75 | В 76 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

9

10

11

12

14

15

16

18

2

3

4

5

6

п/ст 1

п/ст 2

| СХЕМА 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 81 | В 82 | В 83 | В 84 | В 85 | В 86 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

9

10

11

12

14

15

16

18

2

3

4

5

6

п/ст 1

п/ст 2

п/ст 3

21

19

| СХЕМА 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическим методом рассчитать надежность электроснабжения потребителей для всех трех подстанций при кратковременном и длительном отключении 2. Построить графы надежности для одного вида отключения (по выбору студента) |  |  |  |  |  |
| В 91 | В 92 | В 93 | В 94 | В 95 | В 96 |
| Схема без изменений | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ или заменить имеющиеся одноцепные ВЛ (обосновать свое решение) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) | 1. Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме ВЛ | Заменить на схеме короткозамыкатели и отделители на более современное оборудование (обосновать свой выбор) Согласно правилам построения схем электроснабжения добавить на схеме двухцепные ВЛ |

~

~

17

13

7

1

8

11

12

14

15

16

18

2

6