- Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: понятие, характеристики, проблемы, пути решения.

- Электромагнитная обстановка: помехи, их источники, чувствительность к помехам, помехоустойчивость. Каналы передачи помех.

- Факторы, мешающие работе электроприемников. Нормирование мешающих факторов в СЭС по ГОСТ 13109-87.

- Несимметрия питающего напряжения: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, метод симметричных составляющих.

- Изменение и регулирование напряжения в СЭС: цели, характеристики, методы и технические средства.

- Колебания напряжения в СЭС: причины возникновения, характеристика, основы расчета, влияние на работу электроприемников, методы и технические средства снижения колебаний напряжения.

- Нелинейные электрические нагрузки: понятие, виды, характеристики, влияние на работу систем электроснабжения.

- Частотная характеристика электрической сети.

- Конденсаторные батареи в электрических сетях: назначение, область применения, влияние на работу электрических сетей с различными эксплуатационными характеристиками.

- Провалы и выбросы напряжения в электрических сетях: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, статистические характеристики.

- Классификация помех из сети электропитания.

- Влияние помех на работу цифровых технических средств.

- Методы и технические средства снижения импульсных помех в СЭС.

- Влияние объектов энергетики на окружающую среду.

- Заземление электрической цепи цифровых технических средств.

- Пути решения проблем электромагнитной совместимости в электроэнергетике.

- Влияние электромагнитных полей на биологические системы.

- Ионизация воздушной среды и статическое электричество.

- Борьба против статического электричества на промышленных предприятиях.

- Электромагнитная совместимость установок электронно-ионных электротехнологий.

- Электромагнитный экран: назначение, типы, конструкции, параметры и режимы работы.

- Антенны радиопередающих систем: назначение, типы, основы расчета.

- Влияние ЛЭП на работу линий электросвязи: виды, основы расчета, способы и технические средства снижения уровня мешающего влияния.

- Электромагнитная совместимость установок дуговой электрической сварки: характеристики сварочной дуги, токи высших гармоник, схемы, конструкции установок электропитания.

- Резонанская катастрофа. Экранная катастрофа

- Техногенные электромагнитные помехи

- Молния как природный источник электромагнитных влияний

- Отклонения напряжения в СЭС: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, нормируемые величины, пути устранения.

- Фильтрокомпенсирующие устройства в СЭС: назначение, принципы действия, устройство, область применения

- Провалы и выбросы напряжения в электрических сетях: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, статистические характеристики.

- Влияние электромагнитных полей на биологические системы.

- Антенны радиопередающих систем: назначение, типы

- ЭМС и основные нормы и показатели качества электрической энергии.

- Отклонение напряжения. Регулировка напряжения

- Техногенные риски и основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека

- Защита от влияния электромагнитных излучений и помех. Организационные мероприятия по защите от электромагнитных излучений.

- Основные сведения о разрядах молнии. Характеристики молнии. Тепловое воздействие и электродинамические воздействия.

- Техногенные электромагнитные помехи. Классификация электромагнитных помех.

- Электрические параметры человека. Действие электрического тока на кожу человека. Первичные критерии электробезопасности.

- Классификация электромагнитной обстановки по степеням жёсткости и стандарты по испытаниям на помехоустойчивость. Общие положения. Влияние электромагнитного излучения на человека.

- Электромагнитная обстановка в зоне радиоприема. Роль антенных устройств в формировании ЭМО и обеспечении ЭМС.

- Соответствие молнезащитной системы условиям электромагнитной совместимости.

- Чувствительные к помехам. Цифровые устройства и их защита. Область применения.

- Источники и уровни мешающих излучений в радиопередающих устройствах

- Стандарты и приборы на испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

- Методы и технические средства обеспечения электромагнитной совместимости электроустановок

- Электромагнитное излучение. Человек и электромагнитное излучение.