Задание 5

- Оценить опасность прикосновения человека к заземленному (Rзп=10 Ом) корпусу крана, работающего в охранной зоне воздушной ЛЭП с номинальным напряжением U = 380 В, если нейтральная точка питающего линию трансформатора заземлена RЗN (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Схема аварийного режима при сближении стрелы крана с проводом ЛЭП

- Оценить опасность прикосновения человека к заземленному (Rзп = 15 Ом) корпусу крана, работающего в охранной зоне воздушной ЛЭП с номинальным напряжением U = 380 В, если нейтральная точка питающего линию трансформатора заземлена RзN=4 Ом.