Задание 7

Задача № 3

По распоряжению руководителя отдела автоматизации банка для защиты вычислительной техники от электромагнитных помех было выполнено заземление. Корпуса оборудования, используемого для обработки важной информации, были присоединены к заземлителю и, в нарушение действующих правил, отсоединены от нулевого защитного проводника. Оцените опасность для сотрудницы банка, коснувшейся ногой шины заземления, а рукой - металлической двери, имеющей электрическую связь с металлическими конструкциями здания, и для сотрудника охраны банка касающегося рукой зануленного пульта охранной сигнализации, а ногой - водопроводной трубы. Возникновение опасности обусловлено тем, что произошло замыкание фазы на корпус одного из заземленных системных блоков.

Сделайте выводы о правомерности решения руководителя отдела автоматизации, об эффективности работы служб охраны труда и главного энергетика банка, о влиянии различных элементов цепи замыкания на землю на условия безопасности.

Схема для анализа

rк – сопротивление заземления корпусов вычислительного оборудования

rфун – сопротивление растеканию тока в земле фундамента здания

rв – сопротивление растеканию тока в земле системы водопровода

Rh1 – сопротивление тела сотрудницы банка

Rh2 – сопротивление тела сотрудника охраны

| Вариант | rк, Ом | rфун, Ом | rв, Ом | Rh1, Ом | Rh2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 3,8 |  |  |  |  |
| Б | 7,6 |  |  |  |  |
| В | 9,4 |  |  |  |  |
| Г | 5,3 |  |  |  |  |
| Д | 6,7 |  |  |  |  |

Эквивалентная схема

Для оценки опасности следует определить напряжения между точками а и з –  и точками о и з –  . Сопротивления цепочек  ,  и  ,  намного больше сопротивлений  и  , соответственно, по этому при определении  и  их влиянием можно пренебречь. При таком допущении величина тока замыкания на землю  определяется по формуле:

,

где Е – фазное напряжение сети.

Напряжения  и  определяются по формулам:

,

Значения токов через сотрудников банка определяются по формулам:

,

Напряжения прикосновения составят:

,

Задача № 4

При возвращении из аэропорта коммерческого директора и переводчицы фирмы после проводов иностранных партнеров произошла поломка автомобиля. Пока шофер занимался ремонтом, переводчица спустилась с дороги, чтобы набрать полевых цветов. Не заметив лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи, она наступила на него ногой. Оценить опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от росы, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d.

Опишите все способы, которыми могут воспользоваться коммерческий директор и шофер для освобождения пострадавшей от воздействия электрического тока.

Исходные данные

Линия электропередачи трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью, фазное напряжение - 220В. Диаметр провода - 14мм. Расстояние от конца провода, которого коснулась нога до второй ноги - 0,7м.

Схема для анализа

Rh - cопротивление тела переводчицы по пути тока нога-нога

l - длина участка провода лежащего на земле

r - удельное сопротивление грунта

ro - сопротивление заземления нейтрали

| Вариант | Rh, Ом | l, м | r, Ом×м | ro, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  | 5,7 |
| Б |  |  |  | 9,3 |
| В |  |  |  | 8,1 |
| Г |  |  |  | 6,2 |
| Д |  |  |  | 3,4 |

Вблизи упавшего провода потенциалы поверхности земли изменяются, как показано на рисунке.

Нога, которая касается провода, имеет потенциал

Для определения потенциала провода  необходимо, прежде всего, найти сопротивление Rp растекания тока с участка этого провода, лежащего на земле.

В сети с заземленной нейтралью основная часть тока замыкания на землю в данной ситуации проходит через сопротивление Rp и сопротивление заземления нейтрали ro.

Таким образом,  ,

где Е – фазное напряжение сети.

Потенциал  определяется из формулы

Потенциал ноги, стоящей на земле определяется из выражения для распределения потенциалов протяженного заземлителя круглого сечения:

,

где x – расстояние от середины участка провода лежащего на земле, до второй ноги:

Разность между потенциалами ног – шаговое напряжение