Вопросы для СРОП 5

- Какой процесс в ЭЦ называется переходным?

- Сформулируйте законы коммутации и поясните их физический смысл

- Какова сущность классического метода анализа переходных процессов?

- Какой физический смысл имеет свободный режим?

- Какой физический смысл имеет принужденный режим?

- Как рассчитываются токи и напряжения ЭЦ в свободном и установившемся режимах?

- Какова последовательность расчёта переходного процесса классическим методом?