Вопросы на рубежный контроль 1

- Назначение и цель процесса проектирования.

- Этапы создания АСУ ТП.

- Стадии создания проекта системы автоматизации.

- Комплектация проектной документации.

- Структурные схемы автоматизированных систем управления.

- Способы построения структурных схем АСУ ТП.

- Структурная схема комплекса технических средств.

- Принципиальные электрические схемы контроля и автоматического регулирования.

- Принципиальные электрические схемы управления электроприводами технологических механизмов.

- Организация управления электроприводами технологических механизмов.