- Совокупность методов и средств, обеспечивающих получение информации о состоянии процесса и объекта, которым выполняется процесс:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Виды производственных процессов:

- Непрерывный и дискретный;

- Дискретный и гибридный;

- Непрерывный и гибридный;

- Непрерывный, дискретный и гибридный;

- Дискретный и аналоговый;

- Процесс, изменение которого определяется как последовательная смена дискретных состояний:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Автоматизация производственных процессов предназначена для:

- Ведения производственных процессов без непосредственного участия человека;

- Ведения производственных процессов с непосредственным участием человека;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения только дискретных процессов;

- Процесс, изменение параметров которого происходит в непрерывной аналоговой форме:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Одноуровневые системы, в которых управление объектом осуществляется с одного пункта управления, называются:

- Одноуровневыми периферийными;

- Одноуровневыми централизованными;

- Одноуровневыми децентрализованными;

- Одноуровневыми внешними;

- Одноуровневыми внутренними;

- Одноуровневые системы, в которых отдельные части сложного объекта управляются отдельными  устройствами, называются:

- Одноуровневые периферийные;

- Одноуровневые централизованные;

- Одноуровневые децентрализованные;

- Одноуровневые внешние;

- Одноуровневые внутренние;

- Изменение во времени, какого-либо физической величины по требуемому закону, в частности поддерживание значение этой величины:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Количество энергии или вещества подаваемое в объект по средствам регулирующего органа:

- Управление;

- Регулирующее воздействие;

- Контроль;

- Автоматический контроль;

- Регулирование;

- Укажите регулирующий орган:

- Конденсатор;

- Клапан;

- Трансформатор;

- Ретранслятор;

- Транзистор;

- Объект регулирования – это:

- Технический агрегат, в котором осуществляется производственный процесс;

- Технический агрегат, в котором осуществляется управление производственным процессом;

- Технический агрегат, в котором осуществляется регулирование производственного процесса;

- Технический агрегат, в котором осуществляется наблюдение за производственным процессом;

- Технический агрегат, в котором осуществляется регулирующее воздействие;

- Ошибка регулирования вычисляется по формуле:

- Δ(t)=XИ (t) – ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ (t) + ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ 2(t) – ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ (t) – ХЗ 2(t)

- Δ(t)=XИ 2(t) – ХЗ 2(t)

- Формула  Δ(t)=XИ (t) – ХЗ (t)  выражет:

- Ошибка управления;

- Ошибка регулирования;

- Ошибка контроля;

- Ошибка автоматического контроля;

- Ошибка регулирующего воздействия;

- Датчик двухпозиционного регулирования выполняет функцию:

- Включения;

- Выключения;

- Включения и выключения;

- Переключения режимов нагрузки;

- Увеличения величины нагрузки;

- Тарирование - это получение функциональной зависимости между;

- Выходным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Входным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Ошибкой регулирования и реальным значением технологического параметра;

- Идеальным и реальным значением технологического параметра;

- Показаниями двух любых датчиков;