- Тарирование - это получение функциональной зависимости между;

- Выходным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Входным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Ошибкой регулирования и реальным значением технологического параметра;

- Идеальным и реальным значением технологического параметра;

- Показаниями двух любых датчиков;

- Коэффициент тарирования вычисляется по формуле:

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- Физической средой передачи данных по стандарту RS-485 может служить;

- Экранированная витая пара или коаксиальный кабель;

- Экранированный одножильный провод;

- Экранированный многожильный провод;

- Любой провод;

- Стекловолоконный проводник;

- Аппараты, подключенные к технологическому оборудованию производства с целью замены деятельности человека, называют:

- Электроникой;

- Автоматикой;

- Механикой;

- Средства труда;

- Объект трудовой деятельности человека;

- Какую цепь элементов имеет система управления производственным процессом для передачи воздействия на производственный аппарат:

- Параллельную;

- Смешанную;

- Последовательную;

- Цепь прямого действия;

- Цепь обратного действия;

- Современные системы автоматического регулирования конструируются исходя из следующих принципов:

- Регулирование по отклонению;

- Регулирование по возмущению;

- Комбинированное регулирование;

- Регулирование по отклонению, регулирование по возмущению и комбинированное регулирование;

- Регулирование по необходимости;

- Важнейшая задача, решаемая при разработке САР:

- Определение того или иного закона  регулирования;

- Определение сущности производственного процесса;

- Определение ошибки регулирования;

- Определение общей ошибки рабочих органов;

- Определение вероятности безотказной работы;

- По закономерности математического описания системы регулирования делятся на:

- Прямые и обратные;

- Линейные и нелинейные;

- Замкнутые и разомкнутые;

- Кольцевые и спиральные;

- Простые и сложные;

- По числу обратных связей САР подразделяются на:

- Одноуровневые и многоуровневые;

- Однолинейные и многолинейные;

- Одноконтурные и многоконтурные.

- Однополюсные и многополюсные;

- Однокаскадные и многокаскадные;

- По закону изменения регулируемой величины можно выделить САР:

- Стабилизирующие, программные и следящие;

- Следящие, программные и действующие;

- Системные и прикладные;

- Стабилизирующие и следящие;

- Программные и следящие;

- Программные САР применяются для управления процессами:

- Характер протекания, которых заранее не известен;

- Характер протекания, которых заранее известен;

- Характер протекания, которых определяется программой;

- характер протекания, которых невозможно проследить при помощи других видов САР;

- В неответственных установках или агрегатах;

- Амплитудная частотная характеристика выражается формулой:

- А () = У()/Х()

- А () = У()*Х()

- А () = У()-Х()

- А () = У()+Х()

- А () = У()2/Х()

- Амплитудно-фазовая частотная характеристика выражается формулой:

- W(j)= У-Х

- W(j)= У*Х

- W(j)= У/Х

- W(j)= У+Х

- W(j)= 0

- Устойчивость регулирования САР – это:

- Способность САР оставаться в критическом положении после принудительного ее вывода из состояния равновесия каким-либо воздействием;

- Способность САР возвращаться к равновесному (статическому) состоянию после принудительного ее вывода из состояния каким-либо воздействием;

- Способность САР сохранять положения равновесия при любых внешних или внутренних  воздействиях;

- Способность САР оставаться в промежуточном положении после принудительного ее вывода из состояния равновесия каким-либо воздействием;

- Способность САР принимать любое случайное положение без влияющих на нее факторов;

- Основные характеристики объектов регулирования:

- емкость, самовыравнивание и запаздывание;

- емкость, проводимость и запаздывание;

- емкость, самовыравнивание и опережение;

- Проводимость и опережение;

- Саморегулирование и запаздывание;

- Способность накапливать  энергию, объем вещества, количество тепла , влажность среды и другие параметры , по которым осуществляется регулирование объектом:

- Проводимость;

- Самовыравнивание;

- Емкость;

- Запаздывание;

- Опережение;