- вокупность методов и средств, обеспечивающих получение информации о состоянии процесса и объекта, которым выполняется процесс:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Виды производственных процессов:

- Непрерывный и дискретный;

- Дискретный и гибридный;

- Непрерывный и гибридный;

- Непрерывный, дискретный и гибридный;

- Дискретный и аналоговый;

- Процесс, изменение которого определяется как последовательная смена дискретных состояний:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Автоматизация производственных процессов предназначена для:

- Ведения производственных процессов без непосредственного участия человека;

- Ведения производственных процессов с непосредственным участием человека;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения только дискретных процессов;

- Процесс, изменение параметров которого происходит в непрерывной аналоговой форме:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Одноуровневые системы, в которых управление объектом осуществляется с одного пункта управления, называются:

- Одноуровневыми периферийными;

- Одноуровневыми централизованными;

- Одноуровневыми децентрализованными;

- Одноуровневыми внешними;

- Одноуровневыми внутренними;

- Одноуровневые системы, в которых отдельные части сложного объекта управляются отдельными  устройствами, называются:

- Одноуровневые периферийные;

- Одноуровневые централизованные;

- Одноуровневые децентрализованные;

- Одноуровневые внешние;

- Одноуровневые внутренние;

- Изменение во времени, какого-либо физической величины по требуемому закону, в частности поддерживание значение этой величины:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Количество энергии или вещества подаваемое в объект по средствам регулирующего органа:

- Управление;

- Регулирующее воздействие;

- Контроль;

- Автоматический контроль;

- Регулирование;

- Укажите регулирующий орган:

- Конденсатор;

- Клапан;

- Трансформатор;

- Ретранслятор;

- Транзистор;

- Объект регулирования – это:

- Технический агрегат, в котором осуществляется производственный процесс;

- Технический агрегат, в котором осуществляется управление производственным процессом;

- Технический агрегат, в котором осуществляется регулирование производственного процесса;

- Технический агрегат, в котором осуществляется наблюдение за производственным процессом;

- Технический агрегат, в котором осуществляется регулирующее воздействие;

- Ошибка регулирования вычисляется по формуле:

- Δ(t)=XИ (t) – ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ (t) + ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ 2(t) – ХЗ (t)

- Δ(t)=XИ (t) – ХЗ 2(t)

- Δ(t)=XИ 2(t) – ХЗ 2(t)

- Формула  Δ(t)=XИ (t) – ХЗ (t)  выражет:

- Ошибка управления;

- Ошибка регулирования;

- Ошибка контроля;

- Ошибка автоматического контроля;

- Ошибка регулирующего воздействия;

- Датчик двухпозиционного регулирования выполняет функцию:

- Включения;

- Выключения;

- Включения и выключения;

- Переключения режимов нагрузки;

- Увеличения величины нагрузки;

- Тарирование - это получение функциональной зависимости между;

- Выходным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Входным сигналом датчика и реальным значением технологического параметра;

- Ошибкой регулирования и реальным значением технологического параметра;

- Идеальным и реальным значением технологического параметра;

- Показаниями двух любых датчиков;

- Коэффициент тарирования вычисляется по формуле:

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- КТ =

- Физической средой передачи данных по стандарту RS-485 может служить;

- Экранированная витая пара или коаксиальный кабель;

- Экранированный одножильный провод;

- Экранированный многожильный провод;

- Любой провод;

- Стекловолоконный проводник;

- Аппараты, подключенные к технологическому оборудованию производства с целью замены деятельности человека, называют:

- Электроникой;

- Автоматикой;

- Механикой;

- Средства труда;

- Объект трудовой деятельности человека;

- Какую цепь элементов имеет система управления производственным процессом для передачи воздействия на производственный аппарат:

- Параллельную;

- Смешанную;

- Последовательную;

- Цепь прямого действия;

- Цепь обратного действия;

- Современные системы автоматического регулирования конструируются исходя из следующих принципов:

- Регулирование по отклонению;

- Регулирование по возмущению;

- Комбинированное регулирование;

- Регулирование по отклонению, регулирование по возмущению и комбинированное регулирование;

- Регулирование по необходимости;

- Важнейшая задача, решаемая при разработке САР:

- Определение того или иного закона  регулирования;

- Определение сущности производственного процесса;

- Определение ошибки регулирования;

- Определение общей ошибки рабочих органов;

- Определение вероятности безотказной работы;

- По закономерности математического описания системы регулирования делятся на:

- Прямые и обратные;

- Линейные и нелинейные;

- Замкнутые и разомкнутые;

- Кольцевые и спиральные;

- Простые и сложные;

- По числу обратных связей САР подразделяются на:

- Одноуровневые и многоуровневые;

- Однолинейные и многолинейные;

- Одноконтурные и многоконтурные.

- Однополюсные и многополюсные;

- Однокаскадные и многокаскадные;

- По закону изменения регулируемой величины можно выделить САР:

- Стабилизирующие, программные и следящие;

- Следящие, программные и действующие;

- Системные и прикладные;

- Стабилизирующие и следящие;

- Программные и следящие;

- Программные САР применяются для управления процессами:

- Характер протекания, которых заранее не известен;

- Характер протекания, которых заранее известен;

- Характер протекания, которых определяется программой;

- характер протекания, которых невозможно проследить при помощи других видов САР;

- В неответственных установках или агрегатах;

- Амплитудная частотная характеристика выражается формулой:

- А () = У()/Х()

- А () = У()*Х()

- А () = У()-Х()

- А () = У()+Х()

- А () = У()2/Х()

- Амплитудно-фазовая частотная характеристика выражается формулой:

- W(j)= У-Х

- W(j)= У*Х

- W(j)= У/Х

- W(j)= У+Х

- W(j)= 0

- Устойчивость регулирования САР – это:

- Способность САР оставаться в критическом положении после принудительного ее вывода из состояния равновесия каким-либо воздействием;

- Способность САР возвращаться к равновесному (статическому) состоянию после принудительного ее вывода из состояния каким-либо воздействием;

- Способность САР сохранять положения равновесия при любых внешних или внутренних  воздействиях;

- Способность САР оставаться в промежуточном положении после принудительного ее вывода из состояния равновесия каким-либо воздействием;

- Способность САР принимать любое случайное положение без влияющих на нее факторов;

- Основные характеристики объектов регулирования:

- емкость, самовыравнивание и запаздывание;

- емкость, проводимость и запаздывание;

- емкость, самовыравнивание и опережение;

- Проводимость и опережение;

- Саморегулирование и запаздывание;

- Способность накапливать  энергию, объем вещества, количество тепла , влажность среды и другие параметры , по которым осуществляется регулирование объектом:

- Проводимость;

- Самовыравнивание;

- Емкость;

- Запаздывание;

- Опережение;

- Свойство объекта, в силу которого, при воздействии на объект возмущением, параметр регулирования стремиться самостоятельно к новому установившемуся значению без участия регулятора:

- Проводимость;

- Самовыравнивание;

- Емкость;

- Запаздывание;

- Опережение;

- Время, необходимое для преодоления инерционности объекта:

- Проводимость;

- Самовыравнивание;

- Емкость;

- Запаздывание;

- Опережение;

- Что является источником рабочей энергии и носителем передаваемых сигналов в пневматических регуляторах:

- Сжатый воздух;

- Давление жидкости;

- Энергия заряженных частиц;

- Электрический ток;

- Сила трения;

- Что является источником рабочей энергии и носителем передаваемых сигналов в гидравлических регуляторах:

- Сжатый воздух;

- Давление жидкости;

- Энергия заряженных частиц;

- Электрический ток;

- Сила трения;

- Передаточная функция пи – регулятора:

- W(p)=Кр-Кр/Ти·p

- W(p)=Кр+Кр/Ти-p

- W(p)=Кр+Кр/Ти+p

- W(p)=Кр+Кр/Ти·p2

- W(p)=Кр+Кр/Ти·p